天津滨海职业学院部分单体楼屋顶防水维修项目招标需求书

一、招标预算：199587元

二、项目说明

后勤管理处在雨季来临之前对所有上报的漏雨建筑单体楼屋顶进行维修。具体工作如下：

1、经部门上报，后勤管理处现场测量，全院共发现漏雨单体楼11栋，漏雨面积合计2380平米。

2、破损面积：

（1）学生1号至10号宿舍楼漏雨破损点1250平米；

（2）食堂、图书馆、行政楼、活动中心东西两侧、报告厅、1号宿舍楼隔离值班室、艺术系、长和楼、商务系等建筑单体楼漏雨点合计1130平米。

（3）实际工程量以现场勘察为主。

3、破损点位：

| 序号 | 破损点位 |
| --- | --- |
| 1 | 1号楼前厅1处 |
| 2 | 2号楼2处 |
| 3 | 3号楼2处 |
| 4 | 4号楼1处 |
| 5 | 5号楼6处 |
| 6 | 7号楼601、603、606西侧各1处；东侧609、610、611、612、613、614各1处；北侧615、616、617各一处；西北角618、619各1处；东西两侧阳台顶各1处 |
| 7 | 8号楼6处 |
| 8 | 9号楼3处 |
| 9 | 10号楼7处 |
| 10 | 行政楼5处 |
| 11 | 图书馆4处 |
| 12 | 艺术系2处 |
| 13 | 经管系2处 |
| 14 | 商务系5处 |
| 15 | 一食堂4处 |
| 16 | 长和楼1处 |
| 总计 | 总计破损67处 |

实际工程量以现场勘察为主。

三、维修方式：

1、对上述所有出现破损的、鼓包的、开裂严重、脱落的单体楼楼层原有的防水卷材进行清除更换维修防水卷材；

2、对拆除部分做SBS卷材修复，共计2380平米；

3、对开裂接缝处涂刷密封膏，共计4650米；

4、施工期限：20天；

5、保修期：3年。