**天津滨海职业学院消防设施设备维护保养项目**

**校内采购文件**

**（项目编号：BHXY-2022-XN-021）**

**采购人：天津滨海职业学院**

**2022年7月**

**目 录**

第一部分 校内采购邀请函 3

第二部分 采购项目要求 6

第三部分附件――响应文件格式 18

# 第一部分 校内采购邀请函

天津滨海职业学院以校内采购方式,对天津滨海职业学院消防设施设备维护保养项目实施采购。现欢迎合格的供应商参加采购。

**一、项目名称和编号**

1.项目名称：天津滨海职业学院消防设施设备维护保养项目

2.项目编号：BYXY-2022-XN-021

**二、项目内容**

1.主要采购内容名称及数量：详见项目需求

2.简要规格描述：详见采购文件

3.本项目不接受进口产品参与采购

**三、项目预算：38万元**

**四、供应商资格要求**

1.营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书。

2.财务状况报告等相关材料：

（1）提供2020年度或2021年度经第三方会计师事务所审计的企业财务报告；

（2）提供开标前3个月内银行出具的资信证明。

注：（1）、（2）两项提供任一项即可。

3.2021年1月1日至提交响应文件前至少1个月的依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料。

4.提交响应文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至提交响应文件截止日成立不足3年的投标人可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5.投标人须由法定代表人或其委托代理人参加开标仪式，投标人若为法人投标，须提供法定代表人身份证明书（需由法定代表人签字或盖章、加盖公章）和法定代表人身份证原件；投标人若为被授权人投标，须提供法人代表授权书（需由法定代表人签字或盖章、加盖公章）和被授权人身份证原件。

6.本项目不接受联合体参与采购。

**五、获取采购文件（见采购公告）**

# 第二部分 采购项目要求

本项目就天津滨海职业学院消防设施设备维护保养项目进行校内采购，凡符合校内采购文件规定的供应商，均可参加投标。所供产品应符合国家强制性技术标准。本部分内容若与其他部分有不同之处，以本部分内容为准。

## **一、项目内容**

天津滨海职业学院消防设施设备维护保养项目

## **二、供应商实施能力**

详见“评审因素及评审标准”具体要求，须完全按照要求提供供应商曾实施的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定。

## **三、技术要求**

1. 具体需求详见本部分项目需求书。
2. 供应商须承诺所供产品和服务符合相关强制性规定，符合国家地方管理部门法律、法规、规范的要求；满足相关管理部门对成果审核的要求。交付使用时采购人有权要求供应商出具所供产品、服务符合上述规定的证明文件。
3. 供应商须具有履行合同所必须的专业技术能力，提供本项目相关技术人员认证资格及参与项目经历。
4. 供应商提供产品及服务必须通过合法渠道获取，并保证采购人在使用过程中免受知识产权、版权、专利权、商标权和工业设计权等起诉。若出现相关纠纷等法律问题，由供应商自行承担责任。

## **四、商务要求**

1.报价要求：

（1）报价以人民币填列。

（2）供应商的报价应包括：运输费、安装费、人员费、利润及税金等为完成招标文件规定全部任务所需的一切应有费用。供应商所报价格为按采购人要求完成全部服务并验收合格的最终优惠价格。

（3）供应商所报价格应充分考虑所有不可预见的情况。该报价在合同履行期间不因市场变化因素（行业标准、材料人工单价等）而变动，供应商在计算报价时应充分考虑各种风险费用后慎重确定有竞争性的报价。项目实施过程中如需要其他资源，在方案中没有说明的，实施中所产生的费用由实施方承担。

（4）供应商报价现场若经评标小组认定明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标小组将按无效响应处理。

（5）验收及相关费用由供应商负责。

2.质量要求：严格按国家现行质量评定标准检查验收。

3.服务要求：

★1.详见需求书

4.服务期限要求：

（1）服务期：签订合同之日起2年（特殊情况以合同为准），（特殊情况以合同为准）

（2）服务地点：天津滨海职业学院，具体地点由采购人指定。（特殊情况以合同为准）

5.付款方式：

签订合同后，最终价格以无增项预算审计为准。质保期1年。扣押最终审计价格的10%作为保证金。

6.有效期：本项目采购有效期为60天。

7.保证金：本项目不收取保证金。

8.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

9.验收方法及标准：

按照采购合同要求对供应方的每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人根据需要随产品出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

## **五、采购程序**

1.参加人员及要求

供应商须由法定代表人或其委托代理人参加投标，须携带以下资料，在资质审查时未按照以下要求提供的，将视为无效。除资质原件（若有）退回，其他资料全部予以留存。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **证件要求** | **合格条件** |
| 1 | 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书 | 复印件附于响应文件内 |
| 2 | 财务状况报告等相关材料 | （1）2020年度经第三方会计师事务所审计的企业财务报告的复印件附于响应文件内；  （2）2021年度银行出具的资信证明的复印件附于响应文件内；  **注：以上两项提供任一项即可；** |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料 | 2021年1月1日至提交响应文件截止日期前至少1个月的依法缴纳税收的相关证明材料复印件附于响应文件内  2021年1月1日至提交响应文件截止日期前至少1个月的依法缴纳社会保险费的相关证明材料复印件附于响应文件内 |
| 4 | 无重大违法记录 | 提交响应文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至提交响应文件截止日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）原件（加盖公章、由法定代表人签字或盖章）附于响应文件内 |
| 6 | 供应商若为法人参加投标 | 法定代表人身份证明书（加盖公章、由法定代表人签字或盖章）原件附于响应文件内  **法定代表人身份证原件** |
| 供应商若为被授权人参加投标 | 法人代表授权书（加盖公章、由法定代表人签字或盖章）原件附于响应文件内  **被授权人身份证原件** |
| 7 | 非联合体声明函 | 原件（加盖公章、由法定代表人签字或盖章）附于响应文件内 |

2.响应文件审查及评审

资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备采购资格。

符合性检查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、真实性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

**3.评定成交的方法**

**采用“客观评审”与“主观评审”综合的评审方法。**

**(1）客观分，满分为50分**

**客观分计算方法：（基准价／X）\*50=得分，其中：基准价为所有投标单位中的最低报价，X为投标单位报价，得分取小数点后三位。**

**(2）主观分，满分为50分**

**主观分计算方法：投标商结合项目需求，准备3分钟项目说明。并回答评标代表2个问题。评标人根据投标书现场响应与问题回答进行打分，满分为50分。**

**4.其他**

出现以下任何情形取消采购资格：

（1）存在串通情形的；

（2）扰乱评审现场秩序，无理取闹，恶意诽谤的；

（3）提供虚假材料谋取中成交的；

（4）不实应答或虚假响应的。

5.服务费：本项目不收取成交供应商收取服务费

6.采购开始后供应商提交、补交的资质性文件，评审时不予承认。

**本项目须提交七份正本响应文件（含报价）和电子版文件（光盘）。**

7.采购开始以后，不接受供应商及与供应商有关的任何一方递交的材料（评标小组要求提供的除外）。

8.供应商有选择出席或不出席答疑会和踏勘现场的权利，有在会上提出各项涉及校内采购文件内容问题的权利；未在答疑会和踏勘现场召开之时到达现场视为知悉答疑会举行并自愿缺席；无论是否参加答疑会和踏勘现场及提何问题，供应商必须自行承担缺席答疑会和踏勘现场可能产生的风险。

9.成交供应商须于成交公告发布之日起两个工作日内到天津滨海职业学院领取成交通知书，逾期未领取者视同领取，成交供应商按照规定的时限和程序完成采购合同的签订。

10.响应文件一旦进入评审阶段，所有供应商的响应文件全部留存，概不退还。

## **六、项目需求书**

1.项目概况：

（1）建筑规模: 学生宿舍、教学楼、食堂、学生活动中心、图书馆、学院行正办公楼、消防泵房、实习实训基地、电站、小平房、报告厅、门卫及收发室等共计34个建筑单体，建筑面积约12.26万平方米。

（2）维保范围：

火灾自动报警系统、消防给水系统、自动喷淋灭火系统、消防供配电设施、消防机械排烟系统、消防机械送风系统、消防对讲通讯系统、消防应急广播系统、消防应急灯、疏散指示标志和灭火器压检测及更换药剂。

2.维保工作量

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）长河楼火灾自动报警系统维修保养设备名称   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 设备名称 | | 单位 | | 数量 | | | 一、火灾自动报警系统及联动系统 | | | | | | | | 1 | 火灾自动报警控制器 | | 台 | | 1 | | | 2 | 感烟、温探测器 | | 个 | | 166 | | | 3 | 手报按钮 | | 个 | | 12 | | | 4 | 联动设备点 | | 点 | | 67 | | | 5 | 联动控制器 | | 控制回路 | | 3 | | | 6 | 区域显示器或重复显示器 | | 台 | | 8 | | | 7 | 防排烟检测 | | 点 | | 15 | | | 二、自动喷水及消防给水灭火系统 | | | | | | | | 1 | | 喷淋泵房（含控制柜、线路、水泵等） | | 套 | | 1 | | 2 | | 充实水柱测试 | | 个 | | 20 | | 3 | | 系统保护面积 | | 个 | | 6820m² | | 4 | | 水泵结合器 | | 个 | | 2 |   （2）消防泵房维修保养设备名称   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | | 1 | 消防泵 | 台 | 2 | | 2 | 排污泵 | 台 | 1 | | 3 | 稳压泵 | 台 | 2 | | 4 | 备用发电机 | 台 | 1 | | 5 | 电柜 | 个 | 1 | | 6 | 控制器 | 个 | 2 | | 7 | 水泵结合器 | 个 | 4 |   （3）主教学楼维修保养消防设施名称   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | | 1 | 主教学楼顶消防水箱 | 立方米 | 150 | | 2 | 稳压泵 | 台 | 2 | | 3 | 控制柜 | 个 | 3 | | 4 | 电伴热 | 套 | 1 |   （4）食堂自动报警喷淋系统维修保养设备名称   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | | 1 | 气体顶压装置 | 台 | 1 | | 2 | 消防稳压水箱 | 立方米 | 10 | | 3 | 水泵控制柜 | 个 | 1 | | 4 | 喷淋泵 | 台 | 2 | | 5 | 消防喷淋稳压泵 | 台 | 2 |   （5）本院其它维修保养设备名称及分布统计表  1）   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | | 1 | 主教学楼顶消防水箱 | 立方米 | 150 | | 2 | 稳压泵 | 台 | 2 | | 3 | 控制柜 | 个 | 1 | | 4 | 电伴热 | 套 | 1 |   2） | | | | | | | | | | |
|  | 灭火器（个） | | | |  | 应急灯  （个） | 安全指示（个） | 室内消火栓（个） | 室外消火栓（个） | |
| 干粉ABC | | 水基 | CO2 | 合计 |
| 4kg | 35kg | 3kg | 3 |
| 1号公寓 | 60 |  |  |  | 60 | 15 | 15 | 30 | 室外消火栓33个 | |
| 2号公寓 | 80 |  |  |  | 80 | 36 | 23 | 30 |
| 3号公寓 | 88 |  |  |  | 80 | 36 | 23 | 30 |
| 4号公寓 | 88 |  |  |  | 80 | 36 | 23 | 30 |
| 5号公寓 | 88 |  |  |  | 88 | 36 | 23 | 30 |
| 6号公寓 | 88 |  |  |  | 88 | 36 | 23 | 18 |
| 7号公寓 | 88 |  |  |  | 88 | 36 | 23 | 18 |
| 8号公寓 | 88 |  |  |  | 88 | 36 | 23 | 18 |
| 9号公寓 | 88 |  |  |  | 88 | 36 | 23 | 18 |
| 电站 | 12 | 2 |  | 18 | 30 | 9 | 6 | 2 |
| 消防泵站 | 8 |  |  |  | 18 | 2 | 0 | 0 |
| 物流基地 | 32 | 2 |  |  | 22 | 15 | 18 | 18 |
| 机械基地 | 22 | 2 |  |  | 22 | 8 | 5 | 10 |
| 小平房 | 8 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 一食堂 | 57 |  | 12 |  | 70 | 33 | 4 | 23 |
| 二食堂 | 60 |  | 12 |  | 70 | 45 | 20 | 12 |
| 酒店 | 60 |  |  |  | 60 | 50 | 67 | 30 |
| 物流系 | 40 |  |  |  | 40 | 47 | 27 | 21 |
| 经管系 | 40 |  |  |  | 40 | 45 | 27 | 21 |
| 主教楼 | 60 |  |  |  | 60 | 37 | 25 | 46 |
| 图书馆 | 60 |  |  |  | 64 | 74 | 63 | 37 |
| 活动中心 | 24 |  |  |  | 24 | 8 | 12 | 14 |
| 长和楼 | 54 |  |  |  | 70 | 56 | 61 | 28 |
| 艺术系 | 32 |  |  |  | 32 | 24 | 16 | 24 |
| 语言系 | 32 |  |  |  | 32 | 24 | 16 | 16 |
| 商务系 | 32 |  |  |  | 32 | 24 | 16 | 16 |
| 行政楼 | 36 |  |  |  | 36 | 28 | 23 | 18 |
| 报告厅 | 10 |  |  |  | 10 | 8 | 7 | 3 |
| 综合实训基地 | 18 |  |  |  | 28 | 9 | 16 | 8 |
| 南北门及收发 | 10 |  |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 总计（室内） | 1463 | 6 | 24 | 18 | 1522 | 849 | 628 | 569 |

（6）南院维修保养设备名称及分布统计表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 灭火器（个） | | | 应急灯（个） | 安全指示（个） | 室内消火栓（个） | 室外消火栓（个） |
| 干粉ABC | CO2 | 合计 |
| 4kg | 3kg |
| 教学楼 | 40 |  | 40 | 42 | 36 | 15 |  |
| 电大楼 | 28 | 2 | 30 |
| 实验楼 | 38 | 2 | 40 |
| 配电室（平） | 4 | 4 | 8 |
| 传达室（平） | 2 |  | 2 |
| 活动室（平） | 2 |  | 2 |
| 阶梯室（平） | 2 |  | 2 |
| 总计 | 116 | 8 | 124 | 42 | 36 | 15 |

3. 维护保养要求及标准：

（1）要求：

1）每月进行一次常规检查

①火灾自报警控制系统：从中央控制室到各报警点，检查报警主机联动控制器、感烟探测器、手动报警按钮、层显声光讯响，使之处于完好工作状态，发现问题和故障及时排除。

②消防给水系统：从水泵进入口到末端放水口，检查消防泵、稳压泵、电源控制柜、阀门、水泵接合器、室内外消防栓等，使之处于完好状态，并进行水泵试启动，发现问题和故障及时排除。

③室内消火栓检测项目：a.消火栓和消防卷盘供水阀是否有渗漏现象。b.消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件是否齐全良好，卷盘转动是否灵活。c.报警按钮、指示灯及控制线路功能是否正常。d.消火栓箱及箱内配装的消防部件的外观有无破损、涂层有无脱落，箱门玻璃是否完好无缺。e.消火栓、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油。

④自动喷淋灭火系统：从泵房进入口到末端放水口，检查喷淋泵、稳压泵、电源控制柜、湿式报警阀喷头、水泵接合器是否处于正常状态，对喷淋泵试启动，发现故障及时排除。

⑤消防供配电设施：检测消防电源配电箱处主、备电源切换功能，应急电源充、放电试验，消防电源主、备电源供电能力测试，非消防电源的联动切断试验(风机、消防泵等)，发现问题和故障及时排除。

⑥防排烟系统：检查风机阀、风机口、送风机、排风机模块功能，发现问题和故障及时排除。

⑦消防对讲通讯系统：检测消防分机、主机，发现故障及时排除。

⑧消防应急广播系统：检测消防控制室用话筒对所选区域播音功能。

⑨对手动报警器功能进行检查，发现问题和故障及时排除。

2）每季度进行一次系统检查

①对火警报警主机、消防联动控制柜、消防电话主机进行检测，发现问题和故障及时排除。

②测试维护消防线路，电源、备用电源、接地电阻是否正常，发现问题和故障及时排除。

③对湿式报警阀旁的放水试验阀进行泄水试验，验证湿式报警阀的供水能力，发现问题和故障及时排除。

④对消防主泵及其控制盘功能测试检查，并启动备用发电机运转，发现问题和故障及时排除。

⑤对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查，发现问题和故障及时排除。

⑥对消防供水系统进行末端试水，室外消火栓抽查检查，确保消防水出水状况符合消防规定，发现问题和故障及时排除。

⑦利用末端试水装置对水流指示器进行试验，发现问题和故障及时排除。

⑧检查应急灯和安全指示标志，切断电源后应急灯是否能亮，安全指示标志是否正常，发现问题和故障及时排除。

3）每半年进行一次系统检测和试验

①对防排烟等控制设备做消防联动试验，发现问题和故障及时排除。

②进行强制切断非消防电源消防联动试验，发现问题和故障及时排除。

4）每年进行一次各系统的全面检测和试验

①对全部探测器进行吹烟或加温检测，发现问题和故障及时排除。

②对水泵接合器的接口及附件进行检查并进行维护，发现问题和故障及时排除。

③对消防水池，消防水箱的消防储水位的压力进行检查，发现问题和故障及时排除。

④对室外消火栓进行检查，发现问题和故障及时排除。

⑤定期给灭火器水压检测及更换粉剂，检测及更换粉剂费用由中标方支付。如果灭火器不能再使用，要及时通知甲方，确保灭火器的正常使用。

5）故障突击抢修要求

当维保单位接到故障抢修通知后，须在4小时内派员到达现场对该故障进行排除。一般故障应该立即排除，严重故障维保单位应增加技术力量在24小时内修复，外送修理项目7日内完成修复，期间采取应急安全措施，同时向采购方报备案。

6）维保技术人员、检测装备要求

①维保单位须常驻项目经理1名。负责组织、协调管理，对接甲方完成委托内容范围内得所有服务内容。

②维保单位提供常驻2名责任心强、业务过硬和无违法犯罪记录的技术人员负责消防设施检测、维保。检测用工具、设备应满足GA502—2004《消防监督技术装备配备》要求。

②维保单位应提供2名责任心强、业务过硬和无违法犯罪记录的技术人员负责消防设施检测、维保。检测用工具、设备应满足GA502—2004《消防监督技术装备配备》要求。

7）维保单位须根据采购方的工作需要，配合采购方对消防设施进行检测和消防检查、消防培训，以及其它相关工作。做好消防设施资料建档工作，及时更新台帐资料。

8）完成《建筑消防设施检测技术规程》规定需年度对消防设施维护、保养项目。

9）每月月末之前，将月度维护、检测记录报招标人备案。《消防设施维护、检测记录表》应由检测人员签字和维保单位盖章。检测人员和维保单位对出具的《消防设施维护、检测记录表》负责。

10）每年进行一次各系统的全面检测和试验，并出具《消防系统检测合格报告》，对出具的检测报告负责。

（2）标准：消防系统能够正常运转使用。

4.违约责任

（1）维保单位应对消防设施进行检查、调试、维修，使整个消防系统具备报警、联动、自动灭火等应有的消防功能，各项运行状态正常，若维保方不能够按照故障突击抢修要求，不能够在规定的时间内进行抢修，将根据实际情况，每次扣除全年维保费用的1%-3%，发生3次抢修不及时的，委托方有权单方面终止合同，全部责任由维保单位负责。

（2）维保单位不能够按照日常维保要求，在规定的时间内进行维保，将扣除当月维保费用，若发生2次维保不及时的，委托方有权单方面终止合同，全部责任由维保单位负责。

（3）若因维保单位失职、怠工等原因造成消防设施运行不正常，经过公安消防机关检查发现存在严重问题，有权终止与维保方合作关系，视作维保方违约，并追究维保方相关责任。

（4）若因维保方失职、怠工等原因使得消防设施运行不正常，造成严重后果的，维保单位应承担所有法律责任及经济赔偿责任。

5.设备、零部件更换

在维保检测、抢修过程中发现的设备、零部件故障需更换的由招标方单位提供，由维保方负责免费更换。但维保方要出具故障检测报告书，并提供报价。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附：长河楼火灾自动报警系统设备编码表 | | | | | |
| 序号 | 回路号 | 地址码 | 设备类型 | 所在位置 | 区域楼层 |
| 1 | 1 | 1001 | 感烟探测器 | 办公室 | A区一层 |
| 2 | 1 | 1002 | 感烟探测器 | 实验室 | A区一层 |
| 3 | 1 | 1003 | 感烟探测器 | 实验室 | A区一层 |
| 4 | 1 | 1004 | 感烟探测器 | 实验室 | A区一层 |
| 5 | 1 | 1005 | 感烟探测器 | 实验室 | A区一层 |
| 6 | 1 | 1006 | 感烟探测器 | 实验室 | A区一层 |
| 7 | 1 | 1007 | 感烟探测器 | 实验室 | A区一层 |
| 8 | 1 | 1008 | 感烟探测器 | 楼梯口 | A区一层 |
| 9 | 1 | 1009 | 感烟探测器 | 走廊 | A区一层 |
| 10 | 1 | 1010 | 感烟探测器 | 走廊 | A区一层 |
| 11 | 1 | 1011 | 感烟探测器 | 走廊 | A区一层 |
| 12 | 1 | 1012 | 感烟探测器 | 走廊 | A区一层 |
| 13 | 1 | 1013 | 感烟探测器 | 走廊 | A区一层 |
| 14 | 1 | 1014 | 感烟探测器 | 实验室 | A区一层 |
| 15 | 1 | 1015 | 感烟探测器 | 实验室 | A区一层 |
| 16 | 1 | 1016 | 感烟探测器 | 实验室 | A区一层 |
| 17 | 1 | 1017 | 感烟探测器 | 实验室 | A区一层 |
| 18 | 1 | 1018 | 感烟探测器 | 实验室 | A区一层 |
| 19 | 1 | 1019 | 感烟探测器 | 实验室 | A区一层 |
| 20 | 1 | 1020 | 感烟探测器 | 楼梯口 | A区二层 |
| 21 | 1 | 1021 | 感烟探测器 | 实验室 | A区二层 |
| 22 | 1 | 1022 | 感烟探测器 | 实验室 | A区二层 |
| 23 | 1 | 1023 | 感烟探测器 | 实验室 | A区二层 |
| 24 | 1 | 1024 | 感烟探测器 | 实验室 | A区二层 |
| 25 | 1 | 1025 | 感烟探测器 | 实验室 | A区二层 |
| 26 | 1 | 1026 | 感烟探测器 | 实验室 | A区二层 |
| 27 | 1 | 1027 | 感烟探测器 | 实验室 | A区二层 |
| 28 | 1 | 1028 | 感烟探测器 | 走廊 | A区二层 |
| 29 | 1 | 1029 | 感烟探测器 | 走廊 | A区二层 |
| 30 | 1 | 1030 | 感烟探测器 | 走廊 | A区二层 |
| 31 | 1 | 1031 | 感烟探测器 | 走廊 | A区二层 |
| 32 | 1 | 1032 | 感烟探测器 | 走廊 | A区二层 |
| 33 | 1 | 1033 | 感烟探测器 | 走廊 | A区二层 |
| 34 | 1 | 1034 | 感烟探测器 | 走廊 | A区二层 |
| 35 | 1 | 1035 | 感烟探测器 | 实验室 | A区二层 |
| 36 | 1 | 1036 | 感烟探测器 | 实验室 | A区二层 |
| 37 | 1 | 1037 | 感烟探测器 | 实验室 | A区三层 |
| 38 | 1 | 1038 | 感烟探测器 | 实验室 | A区三层 |
| 39 | 1 | 1039 | 感烟探测器 | 楼梯口 | A区三层 |
| 40 | 1 | 1040 | 感烟探测器 | 实验室 | A区三层 |
| 41 | 1 | 1041 | 感烟探测器 | 实验室 | A区三层 |
| 42 | 1 | 1042 | 感烟探测器 | 实验室 | A区三层 |
| 43 | 1 | 1043 | 感烟探测器 | 实验室 | A区三层 |
| 44 | 1 | 1044 | 感烟探测器 | 办公室 | A区三层 |
| 45 | 1 | 1045 | 感烟探测器 | 走廊 | A区三层 |
| 46 | 1 | 1046 | 感烟探测器 | 走廊 | A区三层 |
| 47 | 1 | 1047 | 感烟探测器 | 走廊 | A区三层 |
| 48 | 1 | 1048 | 感烟探测器 | 走廊 | A区三层 |
| 49 | 1 | 1049 | 感烟探测器 | 走廊 | A区三层 |
| 50 | 1 | 1050 | 感烟探测器 | 走廊 | A区三层 |
| 51 | 1 | 1051 | 感烟探测器 | 走廊 | A区三层 |
| 52 | 1 | 1052 | 感烟探测器 | 走廊 | A区三层 |
| 53 | 1 | 1053 | 感烟探测器 | 走廊 | A区三层 |
| 54 | 1 | 1054 | 感烟探测器 | 实验室 | A区三层 |
| 55 | 1 | 1055 | 感烟探测器 | 实验室 | A区三层 |
| 56 | 1 | 1056 | 感烟探测器 | 实验室 | A区三层 |
| 57 | 1 | 1057 | 感烟探测器 | 实验室 | A区三层 |
| 58 | 1 | 1058 | 感烟探测器 | 消防控制室 | B区一层 |
| 59 | 1 | 1059 | 感烟探测器 | 楼梯口 | B区一层 |
| 60 | 1 | 1060 | 感烟探测器 | 走廊 | B区一层 |
| 61 | 1 | 1061 | 感烟探测器 | 配电室 | B区一层 |
| 62 | 1 | 1062 | 感烟探测器 | 消防泵房 | B区一层 |
| 63 | 1 | 1063 | 感烟探测器 | 消防泵房 | B区一层 |
| 64 | 1 | 1064 | 感烟探测器 | 消防泵房 | B区一层 |
| 65 | 1 | 1065 | 感烟探测器 | 走廊 | B区一层 |
| 66 | 1 | 1066 | 感烟探测器 | 走廊 | B区一层 |
| 67 | 1 | 1067 | 感烟探测器 | 走廊 | B区一层 |
| 68 | 1 | 1068 | 感烟探测器 | 走廊 | B区一层 |
| 69 | 1 | 1069 | 感烟探测器 | 走廊 | B区一层 |
| 70 | 1 | 1070 | 感烟探测器 | 语音室 | B区一层 |
| 71 | 1 | 1071 | 感烟探测器 | 语音室 | B区一层 |
| 72 | 1 | 1072 | 感烟探测器 | 语音室 | B区一层 |
| 73 | 1 | 1073 | 感烟探测器 | 语音室 | B区一层 |
| 74 | 1 | 1074 | 感烟探测器 | 语音室 | B区一层 |
| 75 | 1 | 1075 | 感烟探测器 | 语音室 | B区一层 |
| 76 | 1 | 1076 | 感烟探测器 | 办公室 | B区一层 |
| 77 | 1 | 1077 | 感烟探测器 | 走廊 | B区二层 |
| 78 | 1 | 1078 | 感烟探测器 | 会议室 | B区二层 |
| 79 | 1 | 1079 | 感烟探测器 | 会议室 | B区二层 |
| 80 | 1 | 1080 | 感烟探测器 | 会议室 | B区二层 |
| 81 | 1 | 1081 | 感烟探测器 | 会议室 | B区二层 |
| 82 | 1 | 1082 | 感烟探测器 | 会议室大厅 | B区二层 |
| 83 | 1 | 1083 | 感烟探测器 | 会议室大厅 | B区二层 |
| 84 | 1 | 1084 | 感烟探测器 | 会议室大厅 | B区二层 |
| 85 | 1 | 1085 | 感烟探测器 | 会议室大厅 | B区二层 |
| 86 | 1 | 1086 | 感烟探测器 | 会议室大厅 | B区二层 |
| 87 | 1 | 1087 | 感烟探测器 | 会议室大厅 | B区二层 |
| 88 | 1 | 1088 | 感烟探测器 | 会议室大厅 | B区二层 |
| 89 | 1 | 1089 | 感烟探测器 | 会议室大厅 | B区二层 |
| 90 | 1 | 1090 | 感烟探测器 | 会议室大厅 | B区二层 |
| 91 | 1 | 1091 | 手动报警按钮 | 走廊 | A区一层 |
| 92 | 1 | 1092 | 手动报警按钮 | 走廊 | A区二层 |
| 93 | 1 | 1093 | 手动报警按钮 | 走廊 | A区三层 |
| 94 | 1 | 1094 | 手动报警按钮 | 走廊 | B区一层 |
| 95 | 1 | 1095 | 手动报警按钮 | 走廊 | B区二层 |
| 96 | 1 | 1096 | 手动报警按钮 | 会议室 | B区二层 |
| 97 | 1 | 1097 | 手动报警按钮 | 会议室 | B区二层 |
| 98 | 1 | 1098 | 手动报警按钮 | 设备间门口 | B区二层 |
| 99 | 1 | 1099 | 消防固定电话 | 配电室 | B区一层 |
| 100 | 1 | 1100 | 消防固定电话 | 水箱间 | B区一层 |
| 101 | 1 | 1101 | 防火阀 | 走廊 | A区一层 |
| 102 | 1 | 1102 | 水流指示器 | 走廊 | A区一层 |
| 103 | 1 | 1103 | 信号碟阀 | 走廊 | A区一层 |
| 104 | 1 | 1104 | 防火阀 | 走廊 | A区二层 |
| 105 | 1 | 1105 | 水流指示器 | 走廊 | A区二层 |
| 106 | 1 | 1106 | 信号碟阀 | 走廊 | A区二层 |
| 107 | 1 | 1107 | 防火阀 | 走廊 | A区三层 |
| 108 | 1 | 1108 | 水流指示器 | 走廊 | A区三层 |
| 109 | 1 | 1109 | 信号碟阀 | 走廊 | A区三层 |
| 110 | 1 | 1110 |  | 走廊 |  |
| 111 | 1 | 1111 | 水流指示器 | 走廊 | B区一层 |
| 112 | 1 | 1112 | 信号碟阀 | 走廊 | B区一层 |
| 113 | 1 | 1113 | 防火阀 | 报警阀室 | B区一层 |
| 114 | 1 | 1114 | 防火阀 | 走廊 | B区一层 |
| 115 | 1 | 1115 | 切非防火电源 | 配电室 | B区一层 |
| 116 | 1 | 1116 | 切非防火电源 | 配电室 | B区一层 |
| 117 | 1 | 1117 | 切非防火电源 | 配电室 | B区一层 |
| 118 | 1 | 1118 | 送风阀 | 会议室 | B区一层 |
| 119 | 1 | 1119 | 防火阀 | 走廊 | B区二层 |
| 120 | 1 | 1120 | 防火阀 | 设备间 | B区二层 |
| 121 | 1 | 1121 | 水流指示器 | 设备间 | B区二层 |
| 122 | 1 | 1122 | 信号碟阀 | 设备间 | B区二层 |
| 123 | 1 | 1123 | 防火阀 | 会议室 | B区二层 |
| 124 | 1 | 1124 | 送风阀 | 会议室 | B区二层 |
| 125 | 1 | 1125 | 电磁阀 | 消防泵房 | B区一层 |
| 126 | 1 | 1126 | 压力开关 | 消防泵房 | B区一层 |
| 127 | 1 | 1127 | 信号碟阀 | 消防泵房 | B区一层 |
| 128 | 1 | 1128 | 排烟阀 | 办公室 | A区一层 |
| 129 | 1 | 1129 | 排烟阀 | 办公室 | A区二层 |
| 130 | 1 | 1130 | 排烟阀 | 办公室 | A区三层 |
| 131 | 1 | 1131 | 排烟阀 | 走廊 | B区一层 |
| 132 | 1 | 1132 | 排烟阀 | 办公室 | B区二层 |
| 133 | 1 | 1133 | 广播切换模块 | 竖井内 | A区一层 |
| 134 | 1 | 1134 | 广播切换模块 | 竖井内 | A区二层 |
| 135 | 1 | 1135 | 广播切换模块 | 竖井内 | A区三层 |
| 136 | 1 | 1136 | 广播切换模块 | 竖井内 | B区一层 |
| 137 | 1 | 1137 | 广播切换模块 | 竖井内 | B区二层 |
| 138 | 1 | 1138 | 液位控制阀 | 消防泵房 | B区一层 |
| 139 | 1 | 1139 | 防火阀 | 走廊 | B区二层 |
| 140 | 1 | 1140 | 防火阀 | 储藏间 | B区二层 |
| 141 | 2 | 2001 | 感烟探测器 | 楼梯口 | C区一层 |
| 142 | 2 | 2002 | 感烟探测器 | 走廊 | C区一层 |
| 143 | 2 | 2003 | 感烟探测器 | 语音室 | C区一层 |
| 144 | 2 | 2004 | 感烟探测器 | 语音室 | C区一层 |
| 145 | 2 | 2005 | 感烟探测器 | 语音室 | C区一层 |
| 146 | 2 | 2006 | 感烟探测器 | 语音室 | C区一层 |
| 147 | 2 | 2007 | 感烟探测器 | 走廊 | C区一层 |
| 148 | 2 | 2008 | 感烟探测器 | 走廊 | C区一层 |
| 149 | 2 | 2009 | 感烟探测器 | 走廊 | C区一层 |
| 150 | 2 | 2010 | 感烟探测器 | 走廊 | C区一层 |
| 151 | 2 | 2011 | 感烟探测器 | 语音室 | C区一层 |
| 152 | 2 | 2012 | 感烟探测器 | 语音室 | C区一层 |
| 153 | 2 | 2013 | 感烟探测器 | 语音室 | C区一层 |
| 154 | 2 | 2014 | 感烟探测器 | 语音室 | C区一层 |
| 155 | 2 | 2015 | 感烟探测器 | 语音室 | C区一层 |
| 156 | 2 | 2016 | 感烟探测器 | 语音室 | C区一层 |
| 157 | 2 | 2017 | 感烟探测器 | 楼梯口 | C区一层 |
| 158 | 2 | 2018 | 感烟探测器 | 管理员办公室设备间 | C区一层 |
| 159 | 2 | 2019 | 感烟探测器 | 管理员办公室设备间 | C区二层 |
| 160 | 2 | 2020 | 感烟探测器 | 储藏间 | C区二层 |
| 161 | 2 | 2021 | 感烟探测器 | 楼梯口 | C区二层 |
| 162 | 2 | 2022 | 感烟探测器 | 走廊 | C区二层 |
| 163 | 2 | 2023 | 感烟探测器 | 国际物流实训中心 | C区二层 |
| 164 | 2 | 2024 | 感烟探测器 | 国际物流实训中心 | C区二层 |
| 165 | 2 | 2025 | 感烟探测器 | 国际物流实训中心 | C区二层 |
| 166 | 2 | 2026 | 感烟探测器 | 走廊 | C区二层 |
| 167 | 2 | 2027 | 感烟探测器 | 走廊 | C区二层 |
| 168 | 2 | 2028 | 感烟探测器 | 走廊 | C区二层 |
| 169 | 2 | 2029 | 感烟探测器 | 走廊 | C区二层 |
| 170 | 2 | 2030 | 感烟探测器 | 财务模拟室 | C区二层 |
| 171 | 2 | 2031 | 感烟探测器 | 财务模拟室 | C区二层 |
| 172 | 2 | 2032 | 感烟探测器 | 财务模拟室 | C区二层 |
| 173 | 2 | 2033 | 感烟探测器 | 财务模拟室 | C区二层 |
| 174 | 2 | 2034 | 感烟探测器 | 财务模拟室 | C区二层 |
| 175 | 2 | 2035 | 感烟探测器 | 财务模拟室 | C区二层 |
| 176 | 2 | 2036 | 感烟探测器 | 楼梯口 | C区二层 |
| 177 | 2 | 2037 | 感烟探测器 | 管理员办公室设备间 | C区二层 |
| 178 | 2 | 2038 | 感烟探测器 | 管理员办公室设备间 | C区二层 |
| 179 | 2 | 2039 | 感烟探测器 | 储藏间 | C区三层 |
| 180 | 2 | 2040 | 感烟探测器 | 楼梯口 | C区三层 |
| 181 | 2 | 2041 | 感烟探测器 | 走廊 | C区三层 |
| 182 | 2 | 2042 | 感烟探测器 | 国际物流实训中心 | C区三层 |
| 183 | 2 | 2043 | 感烟探测器 | 国际物流实训中心 | C区三层 |
| 184 | 2 | 2044 | 感烟探测器 | 国际物流实训中心 | C区三层 |
| 185 | 2 | 2045 | 感烟探测器 | 走廊 | C区三层 |
| 186 | 2 | 2046 | 感烟探测器 | 走廊 | C区三层 |
| 187 | 2 | 2047 | 感烟探测器 | 走廊 | C区三层 |
| 188 | 2 | 2048 | 感烟探测器 | 走廊 | C区三层 |
| 189 | 2 | 2049 | 感烟探测器 | 国际物流实训中心 | C区三层 |
| 190 | 2 | 2050 | 感烟探测器 | 国际物流实训中心 | C区三层 |
| 191 | 2 | 2051 | 感烟探测器 | 国际物流实训中心 | C区三层 |
| 192 | 2 | 2052 | 感烟探测器 | 国际物流实训中心 | C区三层 |
| 193 | 2 | 2053 | 感烟探测器 | 国际物流实训中心 | C区三层 |
| 194 | 2 | 2054 | 感烟探测器 | 国际物流实训中心 | C区三层 |
| 195 | 2 | 2055 | 感烟探测器 | 楼梯口 | C区三层 |
| 196 | 2 | 2056 | 感烟探测器 | 设备间 | C区三层 |
| 197 | 2 | 2057 | 感烟探测器 | 设备间 | C区三层 |
| 198 | 2 | 2058 | 感烟探测器 | 储藏室 | C区三层 |
| 199 | 2 | 2059 | 感烟探测器 | 楼梯口 | C区四层 |
| 200 | 2 | 2060 | 感烟探测器 | 走廊 | C区四层 |
| 201 | 2 | 2061 | 感烟探测器 | 国际物流实训中心 | C区四层 |
| 202 | 2 | 2062 | 感烟探测器 | 国际物流实训中心 | C区四层 |
| 203 | 2 | 2063 | 感烟探测器 | 国际物流实训中心 | C区四层 |
| 204 | 2 | 2064 | 感烟探测器 | 走廊 | C区四层 |
| 205 | 2 | 2065 | 感烟探测器 | 走廊 | C区四层 |
| 206 | 2 | 2066 | 感烟探测器 | 走廊 | C区四层 |
| 207 | 2 | 2067 | 感烟探测器 | 走廊 | C区四层 |
| 208 | 2 | 2068 | 感烟探测器 | 国际物流实训中心 | C区四层 |
| 209 | 2 | 2069 | 感烟探测器 | 国际物流实训中心 | C区四层 |
| 210 | 2 | 2070 | 感烟探测器 | 国际物流实训中心 | C区四层 |
| 211 | 2 | 2071 | 感烟探测器 | 国际物流实训中心 | C区四层 |
| 212 | 2 | 2072 | 感烟探测器 | 国际物流实训中心 | C区四层 |
| 213 | 2 | 2073 | 感烟探测器 | 国际物流实训中心 | C区四层 |
| 214 | 2 | 2074 | 感烟探测器 | 楼梯口 | C区四层 |
| 215 | 2 | 2075 | 感烟探测器 | 管理员办公室 | C区四层 |
| 216 | 2 | 2076 | 感烟探测器 | 管理员办公室 | C区四层 |
| 217 | 2 | 2077 | 手动报警按钮 | 实验室 | C区一层 |
| 218 | 2 | 2078 | 手动报警按钮 | 走廊 | C区二层 |
| 219 | 2 | 2079 | 手动报警按钮 | 走廊 | C区三层 |
| 220 | 2 | 2080 | 手动报警按钮 | 走廊 | C区四层 |
| 221 | 2 | 2081 | 消防固定电话 | 管理员办公室设备间 | C区一层 |
| 222 | 2 | 2082 | 消防固定电话 | 管理员办公室设备间 | C区二层 |
| 223 | 2 | 2083 | 消防固定电话 | 设备间 | C区三层 |
| 224 | 2 | 2084 | 防火阀 | 走廊 | C区一层 |
| 225 | 2 | 2085 | 水流指示器 | 走廊 | C区一层 |
| 226 | 2 | 2086 | 信号碟阀 | 走廊 | C区一层 |
| 227 | 2 | 2087 | 防火阀 | 走廊 | C区二层 |
| 228 | 2 | 2088 | 水流指示器 | 走廊 | C区二层 |
| 229 | 2 | 2089 | 信号碟阀 | 走廊 | C区二层 |
| 230 | 2 | 2090 | 防火阀 | 走廊 | C区三层 |
| 231 | 2 | 2091 | 水流指示器 | 走廊 | C区三层 |
| 232 | 2 | 2092 | 信号碟阀 | 走廊 | C区三层 |
| 233 | 2 | 2093 | 防火阀 | 走廊 | C区四层 |
| 234 | 2 | 2094 | 水流指示器 | 走廊 | C区四层 |
| 235 | 2 | 2095 | 信号碟阀 | 走廊 | C区四层 |
| 236 | 2 | 2096 | 送风机 | 楼梯口 | C区四层 |
| 237 | 2 | 2097 |  |  |  |
| 238 | 2 | 2098 |  |  |  |
| 239 | 2 | 2099 | 广播切换模块 | 竖井内 | C区一层 |
| 240 | 2 | 2100 | 广播切换模块 | 竖井内 | C区二层 |
| 241 | 2 | 2101 | 广播切换模块 | 竖井内 | C区三层 |
| 242 | 2 | 2102 | 广播切换模块 | 竖井内 | C区四层 |
| 243 | 2 | 2103 | 自动排气阀 | 管理员办公室设备间 | C区一层 |
| 244 | 2 | 2104 | 自动排气阀 | 管理员办公室设备间 | C区二层 |
| 245 | 2 | 2105 | 自动排气阀 | 设备间 | C区三层 |
| 246 | 2 | 2106 | 自动排气阀 | 管理员办公室设备间 | C区四层 |

**注：**

**1.★为实质性技术需求，不满足视为无效响应。**

**2.供应商须于响应文件中对项目需求内容真实详细的做出应答和承诺，必要时提供相关证明材料。若成交后执行标准低于响应文件，采购人有权向相关部门投诉，追究供应商的责任，并终止合同。**

# 第三部分 附件――响应文件格式

一、响应文件格式

**1、单独装订、密封。**

正本

**响 应 文 件**

项目名称:

项目编号:

供应商名称:（加盖公章）

供应商地址:

供应商电话: （企业办公电话）

法定代表人:

授权代表人:

日期: 年 月 日

**文件总目录**

**（需供应商自行编制）**

**附件1**

**响应书**

致：天津滨海职业学院

根据贵方为 项目的采购邀请（项目编号： ），签字代表 （姓名职务）经正式授权并代表供应商 （供应商名称、地址）提交响应文件正本七份、电子版（光盘）一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我公司将按采购文件的规定履行合同责任和义务。
2. 我公司已详细审查全部采购文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们认为全部采购文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3. 我公司的采购有效期为采购之日起60天。
4. 我公司同意按照采购人要求提供的与采购有关的一切数据或资料，并声明响应文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。
5. 我公司保证所供产品来自合法的供货渠道，若成交，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。
6. 我公司承诺完全符合中华人民共和国现行法律法规的规定，并随时接受采购人的检查验证。在整个采购过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受采购人及采购代理机构依照相关法律法规和采购文件的规定给予处罚。
7. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）行政处罚、黑名单，符合中华人民共和国现行法律法规规定的各项条件，采购截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。
8. 我公司若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
9. 如违反上述承诺，我公司采购无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“公共平台”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。
10. 与本采购有关的一切正式往来通讯请寄：

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

授权代表姓名、职务：

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

采购代表签字：

**附件2**

本项目采购文件第一部分“供应商实质性资格要求”中要求提供的相应材料。

**附件2-1**

**营业执照（或其他）**

**附件2-2**

**财务状况报告等相关材料**

**附件2-3-1**

**依法缴纳税收证明**

**附件2-3-2**

**依法缴纳社会保险证明**

**附件2-4**

**无重大违法记录声明**

我单位现参与 项目（项目编号： ），并作出如下声明：

我单位在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年 月 日

注：供应商无因违法经营受到刑事处罚或提供虚假材料骗取中标（成交）责令停产、停业、吊销许可证或罚款、警告、限制交易等行政处罚。

**附件2-5（1）**

**法定代表人身份证明书**

兹证明，\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（先生/女士）（身份证号码： 、联系电话： ）在我公司任\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_职务，系我公司的法定代表人，现进行 项目（项目编号： ）的采购，并代表我方全权办理针对上述项目的递交响应文件、采购、响应文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

特此证明。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证背面 |

**附件2-5（2）**

**法定代表人授权书**

致：天津滨海职业学院

我\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（姓名，职务）（身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_、联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_）作为采购代表人以我方的名义参加贵公司\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_）的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的递交响应文件、采购、响应文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对采购代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至采购有效期结束前始终有效。

采购代表人无转委托权，特此委托。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证背面 |

|  |  |
| --- | --- |
| 采购代表人身份证正面 | 采购代表人身份证背面 |

**附件2-6**

**非联合体采购声明函**

我单位现参与 项目（项目编号： ），并作出如下声明：

我单位承诺此次采购属于非联合体参加，本公司对声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年 月 日

**附件2-7**

本项目 “供应商实质性资格要求”中要求提供的其他证明材料。

**附件3**

**报价书**

致：天津滨海职业学院

根据学院 项目（项目编号： ）的校内采购邀请，签字代表 （姓名/职务）经正式授权并代表供应商 （供应商名称、地址）提交下述文件正本八份和电子版（.docx）一份。

1. 报价一览表

2. 报价分项一览表

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附报价表中规定的应提供和交付的服务总价分别为

人民币大写： 元整；人民币小写RMB： 元。

………………………………………………

2. 供应商已经对全部价格进行了认真核对，保证本报价真实、准确无误，并承担本价格所对应本项目的一切责任和义务。

供应商代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

供应商名称（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**附件4**

**采购分项一览表**

项目名称：

项目编号：

包号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **服务名称** | | | | **数量** | **备注** |
|  | | | | 1项 |  |
| **其中** | | | | | |
| **项号** | **分项名称** | **数量** | **服务期限** | **计量单位** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：下面应填写分项名称（分项名称可根据实际情况增减、修改）

采购代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

供应商名称（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**附件5**

**整体服务（实施）方案**

采购代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

供应商名称（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**附件6**

供应商认为需要提供的其他资料（如：供应商简介、相关人员简介、相似业绩、本次项目的额外质量保障等）。