2023年天津滨海职业学院外檐维修项目

校内采购文件

（项目编号：BHXY-2023-XN-033）

采购人：天津滨海职业学院

2023年10月

目 录

第一部分 校内采购邀请函	3

第二部分 采购项目要求	5

第三部分附件――响应文件格式	18

# 第一部分 校内采购邀请函

天津滨海职业学院以校内采购方式,对2023年天津滨海职业学院外檐维修项目实施采购。现欢迎合格的供应商参加采购。

一、项目名称和编号

1.项目名称：2023年天津滨海职业学院外檐维修项目

2.项目编号：BHXY-2023-XN-033

二、项目内容

1.主要采购内容名称及数量：详见项目需求书

2.简要规格描述：详见采购文件

3.本项目不接受进口产品参与采购

三、项目预算：196852元

四、供应商资格要求

1.投标供应商须为在中华人民共和国境内注册的，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，投标（响应）时应提交营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书等的身份证明。

2.投标供应商须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，且在有效期内，须提供证书复印件并加盖公章：
    3.投标供应商具备建设行政主管部门核发的在有效期内的安全生产许可证，须提供证书复印件并加盖公章：

4.财务状况报告等相关材料：

（1）提供2022年度经第三方会计师事务所审计的企业财务报告；

（2）提供开标前3个月内银行出具的资信证明复印件并加盖公章。

注：（1）、（2）两项提供任一项即可。

5.提供2023年1月1日至提交响应文件前至少1个月的依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料。

6.提交响应文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至提交响应文件截止日成立不足3年的投标人可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

7.投标人须由法定代表人或其委托代理人参加开标仪式，投标人若为法人投标，须提供法定代表人身份证明书（需由法定代表人签字或盖章、加盖公章）和法定代表人身份证原件；投标人若为被授权人投标，须提供法人代表授权书（需由法定代表人签字或盖章、加盖公章）和被授权人身份证原件。

8.本项目不接受联合体参与采购。

五、获取采购文件（见采购公告）

# 第二部分 采购项目要求

本项目就2023年天津滨海职业学院外檐维修项目进行校内采购，凡符合校内采购文件规定的供应商，均可参加投标。所供产品应符合国家强制性技术标准。本部分内容若与其他部分有不同之处，以本部分内容为准。

## 一、项目内容

## 2023年天津滨海职业学院外檐维修项目

## 供应商实施能力

- 1.供应商须具备建筑安装、装饰装修、装卸搬运、机电设备安装维修类等资质；

- 2.供应商实施能力详见“评审因素及评审标准”具体要求，须完全按照要求提供供应商曾实施的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定。

## 三、技术要求

- 具体需求详见本部分项目需求书。

- 供应商须具有履行合同所必须的专业技术能力，人员提供本项目相关技术人员认证资格及参与项目经历。供应商应具备和做到：①针对本项目配备项目经理1名，且为本单位职工，具有建设行政主管部门颁发的建筑工程专业二级及以上注册建造师证书，并提供任命书；②外檐高空施工的人员，需要取得建筑工程施工特种作业人员证书，需要具备高空作业技能和经验，能够熟练操作各种高空作业设备和工具，需要具备安全意识，能够识别和排除施工过程中的安全隐患，同时需要具备安全技能，能够熟练操作安全设备和工具，保证施工过程中的安全。

- 供应商须承诺所供产品和服务符合相关强制性规定，符合国家地方管理部门法律、法规、规范的要求；满足相关管理部门对成果审核的要求。交付使用时采购人有权要求供应商出具所供产品、服务符合上述规定的证明文件。

- 4.供应商提供产品及服务必须通过合法渠道获取，并保证采购人在使用过程中免受知识产权、版权、专利权、商标权和工业设计权等起诉。若出现相关纠纷等法律问题，由供应商自行承担责任。

## 四、商务要求

1.报价要求：

（1）报价以人民币填列。

（2）供应商的报价应包括：运输费、安装费、人员费、利润及税金等为完成招标文件规定全部任务所需的一切应有费用。供应商所报价格为按采购人要求完成全部服务并验收合格的最终优惠价格。

（3）供应商所报价格应充分考虑所有不可预见的情况。该报价在合同履行期间不因市场变化因素（行业标准、材料人工单价等）而变动，供应商在计算报价时应充分考虑各种风险费用后慎重确定有竞争性的报价。项目实施过程中如需要其他资源，在方案中没有说明的，实施中所产生的费用由实施方承担。

（4）供应商报价现场若经评标小组认定明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标小组将按无效响应处理。

（5）验收及相关费用由供应商负责。

2.质量要求：严格按国家现行质量评定标准检查验收。

3.服务要求：

★1.详见项目需求书

4.服务期限要求：

（1）服务期：签订合同之日30天（特殊情况以合同为准），（特殊情况以合同为准）

（2）服务地点：天津滨海职业学院，具体地点由采购人指定。（特殊情况以合同为准）

5.付款方式：

验收合格后付款95%，尾款一年后结清。

6.有效期：本项目采购有效期为60天。

7.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

8.履约保证金：本项目质保期1年，质保金为工程款总额的5%（具体以合同约定为准）。

9.验收方法及标准：

按照采购合同要求对供应方的每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人根据需要随产品出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

## 五、采购程序

1.参加人员及要求

供应商须由法定代表人或其委托代理人参加投标，须携带以下资料，在资质审

查时未按照以下要求提供的，将视为无效。除资质原件（若有）退回，其他资料全部予以留存。

| 序号 | 证件要求 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书 | 复印件附于响应文件内 |
| 2 | 建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，且在有效期内 | 提供证书复印件并加盖公章附于响应文件内 |
| 3 | 建设行政主管部门核发的在有效期内的安全生产许可证 | 提供证书复印件并加盖公章附于响应文件内 |
| 4 | 财务状况报告等相关材料 | （1）2022年度经第三方会计师事务所审计的企业财务报告的复印件附于响应文件内； （2）2023年度银行出具的资信证明的复印件附于响应文件内； 注：以上两项提供任一项即可； |
| 5 | 依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料 | 2023年1月1日至提交响应文件截止日期前至少1个月的依法缴纳税收的相关证明材料复印件附于响应文件内 2023年1月1日至提交响应文件截止日期前至少1个月的依法缴纳社会保险费的相关证明材料复印件附于响应文件内 |
| 6 | 无重大违法记录 | 提交响应文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至提交响应文件截止日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）原件（加盖公章、由法定代表人签字或盖章）附于响应文件内 |
| 7 | 供应商若为法人参加投标 | 法定代表人身份证明书（加盖公章、由法定代表人签字或盖章）原件附于响应文件内 法定代表人身份证原件 |
|  | 供应商若为被授权人参加投标 | 法人代表授权书（加盖公章、由法定代表人签字或盖章）原件附于响应文件内 被授权人身份证原件 |
| 8 | 非联合体声明函 | 原件（加盖公章、由法定代表人签字或盖章）附于响应文件内 |

2.响应文件审查及评审

①资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备采购资格。

②符合性检查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、真实性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

3.评定成交的方法

采用“客观评审”与“主观评审”综合的评审方法。

(1）客观分，满分为50分

客观分计算方法：（基准价／X）*50=得分，其中：基准价为所有投标单位中的最低报价，X为投标单位报价，得分取小数点后三位。

(2）主观分，满分为50分

主观分计算方法：投标商结合项目需求，准备3分钟项目说明。并回答评标代表2个问题。评标人根据投标书现场响应与问题回答进行打分，满分为50分。

4.其他

出现以下任何情形取消采购资格：

（1）存在串通情形的；

（2）扰乱评审现场秩序，无理取闹，恶意诽谤的；

（3）提供虚假材料谋取中成交的；

（4）不实应答或虚假响应的。

5.服务费：本项目不收取成交供应商收取服务费

6.采购开始后供应商提交、补交的资质性文件，评审时不予承认。

本项目须提交七份正本响应文件（含报价）和电子版文件（光盘）。

7.采购开始以后，不接受供应商及与供应商有关的任何一方递交的材料（评标小组要求提供的除外）。

8.供应商有选择出席或不出席答疑会和踏勘现场的权利，有在会上提出各项涉及校内采购文件内容问题的权利；未在答疑会和踏勘现场召开之时到达现场视为知悉答疑会举行并自愿缺席；无论是否参加答疑会和踏勘现场及提何问题，供应商必须自行承担缺席答疑会和踏勘现场可能产生的风险。附件7：踏勘现场记录

9.成交供应商须于成交公告发布之日起两个工作日内到天津滨海职业学院领取成交通知书，逾期未领取者视同领取，成交供应商按照规定的时限和程序完成采购合同的签订。

10.响应文件一旦进入评审阶段，所有供应商的响应文件全部留存，概不退还。

## 项目需求书

- （一）项目需求概况

学院各单体楼外檐破损、脱落及漏水建筑单体楼屋顶，需要进行具体维修工作内容如下：

1、经后勤管理处现场测量，全院共发现外檐破损、脱落及漏水等情况单体楼17栋，总面积合计约1034平米。

2、各单体楼外檐破损、脱落及漏水等情况维修方式：

（1）原艺术系：地面台阶花岗岩拆除、墙面抹灰层拆除、地面石材拆除、花岗岩台阶面、墙面钉钢丝网抹水泥砂浆、挤塑板 墙面、墙面抹抗裂砂浆、墙面刮腻子刷乳胶漆、平面砂浆找平层、石材台阶面；

（2）原语言系：墙面抹灰层拆除、墙面钉钢丝网抹水泥砂浆、挤塑板墙面、墙面抹抗裂砂浆、墙面刮腻子刷乳胶漆；

（3）原商务系：墙面抹灰层拆除、墙面钉钢丝网抹水泥砂浆、挤塑板墙面、墙面抹抗裂砂浆、墙面刮腻子刷乳胶漆；

（4）图书馆：墙面抹灰层拆除、墙面钉钢丝网抹水泥砂浆、挤塑板墙面、墙面抹抗裂砂浆、墙面刮腻子刷乳胶漆；

（5）报告厅：墙面抹灰层拆除、墙面钉钢丝网抹水泥砂浆、墙面抹抗裂砂浆、墙面刮腻子刷乳胶漆；

（6）行政楼：地面花岗岩拆除、花岗岩地面、墙面抹灰层拆除、墙面钉钢丝网抹水泥砂浆、挤塑板墙面、墙面抹抗裂砂浆、墙面刮腻子刷乳胶漆；

（7）长和楼：墙面抹抗裂砂浆、墙面抹灰层拆除、墙面刮腻子刷乳胶漆；

（8）原物流系：墙面刮腻子刷乳胶漆（分隔条）、散水拆除、60mm厚散水；

（9）原经管系：散水拆除、60mm厚散水；

（10）10号宿舍楼（酒店）：墙面瓷砖拆除、墙面刮腻子刷乳胶漆（分隔条）；

（11）活动中心：墙面抹灰层拆除、墙面钉钢丝网抹水泥砂浆、挤塑板墙面、墙面抹抗裂砂浆、墙面刮腻子刷乳胶漆；

（12）主教楼：墙面抹灰层拆除、墙面钉钢丝网抹水泥砂浆、挤塑板墙面、墙面抹抗裂砂浆、墙面刮腻子刷乳胶漆；

（13）浴室：墙面抹灰层拆除、墙面钉钢丝网抹水泥砂浆、挤塑板墙面、墙面抹抗裂砂浆、墙面刮腻子刷乳胶漆；

（14）二食堂：墙面抹灰层拆除、墙面钉钢丝网抹水泥砂浆、挤塑板墙面、墙面抹抗裂砂浆、墙面刮腻子刷乳胶漆；

（15）一食堂：墙面抹灰层拆除、墙面钉钢丝网抹水泥砂浆、挤塑板墙面、墙面抹抗裂砂浆、墙面刮腻子刷乳胶漆；

（16）8号宿舍楼：墙面抹灰层拆除、墙面钉钢丝网抹水泥砂浆、挤塑板墙面、墙面抹抗裂砂浆、墙面刮腻子刷乳胶漆。

- （17）9号宿舍楼：墙面抹灰层拆除、墙面钉钢丝网抹水泥砂浆、挤塑板墙面、墙面抹抗裂砂浆、墙面刮腻子刷乳胶漆。

（二）项目需求施工内容和工程量清单

1.本项目详细施工内容和工程量如下所示：

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工 程 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 艺术系 |  |  |  |
| 2 | 191701012001 | 地面台阶花岗岩拆除 【 项目特征】1. 地面台阶花岗岩拆除2. 废弃物清运，运距由投标单位根据踏 勘现场结合自身情况综合考虑 3. 其余未注明事项详见甲方需求、相关规范 及招标文件 ∥【工作内容】1. 拆除2. 控制扬尘3. 整理、堆放4. 完成本工作 所需全部内容 | m2 | 1.000 |
| 3 | 191701011001 | 墙面抹灰层拆除 【 项目特征】1. 墙面抹灰层拆除2. 废弃物清运，运距由投标单位根据踏勘现 场结合自身情况综合考虑 3. 其余未注明事项详见甲方需求、相关规范及招 标文件∥【工作内容】1. 墙皮全部铲、砍2. 墙面清扫干净3. 弃土归堆4. 控制 扬尘5. 完成本工作所需全部内容 | m2 | 26.000 |
| 4 | 191701012002 | 地面石材拆除 【 项目特征】1. 地面石材拆除 2. 废弃物清运，运距由投标单位根据踏勘现 场结合自身情况综合考虑 3. 其余未注明事项详见甲方需求、相关规范及招 标文件∥【工作内容】1. 拆除2. 控制扬尘3. 整理、堆放4. 完成本工作所需全 部内容 | m2 | 12.000 |
| 5 | 191007001001 | 花岗岩台阶面 【 项目特征】1. 20mm厚花岗岩台阶面铺贴2. 其余未注明事项详见甲方需求、 相关规范及招标文件 ∥【工作内容】1. 清理基层2. 面层铺贴、磨边3. 刷防 护材料4. 材料运输5. 完成本工作所需全部内容 | m2 | 1.000 |
| 6 | 190901001001 | 墙面钉钢丝网抹水泥砂浆 【 项目特征】1. 墙面钉钢丝网2. 抹1:2. 5水泥砂浆20mm厚3. 其余未注明事项 详见甲方需求、相关规范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2. 砂浆制 作、运输3. 底层抹灰4. 抹面层5. 抹装饰面6. 勾分格缝7. 完成本工作所需全部 内容 | m2 | 6.000 |
| 7 | 190501003001 | 挤塑板墙面 【 项目特征】1. 30mm厚挤塑聚苯板2. 其余未注明事项详见甲方需求、相关规 范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2. 刷界面剂3. 保温板安装4. 完成 本工作所需全部内容 | m2 | 26.000 |
| 8 | 190501003002 | 墙面抹抗裂砂浆 【 项目特征】1. 墙面抹抗裂砂浆5mm厚，压入耐碱网格布一道2. 其余未注明 事项详见甲方需求、相关规范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2. 铺 设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层3. 完成本工作所需全部内容 | m2 | 26.000 |
| 9 | 191306001001 | 墙面刮腻子刷乳胶漆 【 项目特征】1. 基层清理2. 刮耐水腻子两遍3. 喷刷外墙乳胶漆两遍4. 其余未 注明事项详见甲方需求、相关规范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2 | m2 | 26.000 |

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工 程 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | . 刮腻子3. 刷防护材料、油漆4. 完成本工作所需全部内容 |  |  |
| 10 | 191001005001 | 平面砂浆找平层 【 项目特征】1. 1:3水泥砂浆找平层20mm厚2. 其余未注明事项详见甲方需求 、相关规范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层处理2. 抹找平层3. 完成本工 作所需全部内容 | m2 | 12.000 |
| 11 | 191007001002 | 石材台阶面 【 项目特征】1. 20mm厚花岗岩台阶面铺贴 2. 其余未注明事项详见甲方需求 、相关规范及招标文件 ∥【工作内容】1. 清理基层2. 面层铺贴、磨边3. 刷 防护材料4. 材料运输5. 完成本工作所需全部内容 | m2 | 12.000 |
| 12 | 语言系 |  |  |  |
| 13 | 191701011002 | 墙面抹灰层拆除 【 项目特征】1. 墙面抹灰层拆除2. 废弃物清运，运距由投标单位根据踏勘现 场结合自身情况综合考虑 3. 其余未注明事项详见甲方需求、相关规范及招 标文件∥【工作内容】1. 墙皮全部铲、砍2. 墙面清扫干净3. 弃土归堆4. 控制 扬尘5. 完成本工作所需全部内容 | m2 | 5.000 |
| 14 | 190901001002 | 墙面钉钢丝网抹水泥砂浆 【 项目特征】1. 墙面钉钢丝网2. 抹1:2. 5水泥砂浆20mm厚3. 其余未注明事项 详见甲方需求、相关规范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2. 砂浆制 作、运输3. 底层抹灰4. 抹面层5. 抹装饰面6. 勾分格缝7. 完成本工作所需全部 内容 | m2 | 5.000 |
| 15 | 190501003003 | 挤塑板墙面 【 项目特征】1. 30mm厚挤塑聚苯板2. 其余未注明事项详见甲方需求、相关规 范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2. 刷界面剂3. 保温板安装4. 完成 本工作所需全部内容 | m2 | 5.000 |
| 16 | 190501003004 | 墙面抹抗裂砂浆 【 项目特征】1. 墙面抹抗裂砂浆5mm厚，压入耐碱网格布一道2. 其余未注明 事项详见甲方需求、相关规范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2. 铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层3. 完成本工作所需全部内容 | m2 | 5.000 |
| 17 | 191306001002 | 墙面刮腻子刷乳胶漆 【 项目特征】1. 基层清理2. 刮耐水腻子两遍3. 喷刷外墙乳胶漆两遍4. 其余未 注明事项详见甲方需求、相关规范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2. 刮腻子3. 刷防护材料、油漆4. 完成本工作所需全部内容 | m2 | 5.000 |
| 18 | 商务系 |  |  |  |
| 19 | 191701011003 | 墙面抹灰层拆除 【 项目特征】1. 墙面抹灰层拆除2. 废弃物清运，运距由投标单位根据踏勘现场结合自身情况综合考虑 3. 其余未注明事项详见甲方需求、相关规范及招 | m2 | 55.000 |

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工 程 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标文件∥【工作内容】1. 墙皮全部铲、砍2. 墙面清扫干净3. 弃土归堆4. 控制 扬尘5. 完成本工作所需全部内容 |  |  |
| 20 | 190901001003 | 墙面钉钢丝网抹水泥砂浆 【 项目特征】1. 墙面钉钢丝网2. 抹1:2. 5水泥砂浆20mm厚3. 其余未注明事项 详见甲方需求、相关规范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2. 砂浆制 作、运输3. 底层抹灰4. 抹面层5. 抹装饰面6. 勾分格缝7. 完成本工作所需全部 内容 | m2 | 55.000 |
| 21 | 190501003005 | 挤塑板墙面 【 项目特征】1. 30mm厚挤塑聚苯板2. 其余未注明事项详见甲方需求、相关规 范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2. 刷界面剂3. 保温板安装4. 完成 本工作所需全部内容 | m2 | 55.000 |
| 22 | 190501003006 | 墙面抹抗裂砂浆 【 项目特征】1. 墙面抹抗裂砂浆5mm厚，压入耐碱网格布一道2. 其余未注明 事项详见甲方需求、相关规范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2. 铺 设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层3. 完成本工作所需全部内容 | m2 | 55.000 |
| 23 | 191306001003 | 墙面刮腻子刷乳胶漆 【 项目特征】1. 基层清理2. 刮耐水腻子两遍3. 喷刷外墙乳胶漆两遍4. 其余未 注明事项详见甲方需求、相关规范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2 . 刮腻子3. 刷防护材料、油漆4. 完成本工作所需全部内容 | m2 | 55.000 |
| 24 | 图书馆 |  |  |  |
| 25 | 191701011004 | 墙面抹灰层拆除 【 项目特征】1. 墙面抹灰层拆除2. 废弃物清运，运距由投标单位根据踏勘现 场结合自身情况综合考虑 3. 其余未注明事项详见甲方需求、相关规范及招 标文件∥【工作内容】1. 墙皮全部铲、砍2. 墙面清扫干净3. 弃土归堆4. 控制 扬尘5. 完成本工作所需全部内容 | m2 | 118.000 |
| 26 | 190901001004 | 墙面钉钢丝网抹水泥砂浆 【 项目特征】1. 墙面钉钢丝网2. 抹1:2. 5水泥砂浆20mm厚3. 其余未注明事项 详见甲方需求、相关规范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2. 砂浆制 作、运输3. 底层抹灰4. 抹面层5. 抹装饰面6. 勾分格缝7. 完成本工作所需全部 内容 | m2 | 118.000 |
| 27 | 190501003007 | 挤塑板墙面 【 项目特征】1. 30mm厚挤塑聚苯板2. 其余未注明事项详见甲方需求、相关规 范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2. 刷界面剂3. 保温板安装4. 完成 本工作所需全部内容 | m2 | 118.000 |
| 28 | 190501003008 | 墙面抹抗裂砂浆 【 项目特征】1. 墙面抹抗裂砂浆5mm厚，压入耐碱网格布一道2. 其余未注明 | m2 | 118.000 |

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工 程 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 事项详见甲方需求、相关规范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2. 铺 设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层3. 完成本工作所需全部内容 |  |  |
| 29 | 191306001004 | 墙面刮腻子刷乳胶漆 【 项目特征】1. 基层清理2. 刮耐水腻子两遍3. 喷刷外墙乳胶漆两遍4. 其余未 注明事项详见甲方需求、相关规范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2 . 刮腻子3. 刷防护材料、油漆4. 完成本工作所需全部内容 | m2 | 118.000 |
| 30 | 报告厅 |  |  |  |
| 31 | 191701011005 | 墙面抹灰层拆除 【 项目特征】1. 墙面抹灰层拆除2. 废弃物清运，运距由投标单位根据踏勘现 场结合自身情况综合考虑 3. 其余未注明事项详见甲方需求、相关规范及招 标文件∥【工作内容】1. 墙皮全部铲、砍2. 墙面清扫干净3. 弃土归堆4. 控制 扬尘5. 完成本工作所需全部内容 | m2 | 45.000 |
| 32 | 190901001005 | 墙面钉钢丝网抹水泥砂浆 【 项目特征】1. 墙面钉钢丝网2. 抹1:2. 5水泥砂浆20mm厚3. 其余未注明事项 详见甲方需求、相关规范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2. 砂浆制 作、运输3. 底层抹灰4. 抹面层5. 抹装饰面6. 勾分格缝7. 完成本工作所需全部 内容 | m2 | 45.000 |
| 33 | 190501003009 | 挤塑板墙面 【 项目特征】1. 30mm厚挤塑聚苯板2. 其余未注明事项详见甲方需求、相关规 范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2. 刷界面剂3. 保温板安装4. 完成 本工作所需全部内容 | m2 | 45.000 |
| 34 | 190501003010 | 墙面抹抗裂砂浆 【 项目特征】1. 墙面抹抗裂砂浆5mm厚，压入耐碱网格布一道2. 其余未注明 事项详见甲方需求、相关规范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2. 铺 设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层3. 完成本工作所需全部内容 | m2 | 45.000 |
| 35 | 191306001005 | 墙面刮腻子刷乳胶漆 【 项目特征】1. 基层清理2. 刮耐水腻子两遍3. 喷刷外墙乳胶漆两遍4. 其余未 注明事项详见甲方需求、相关规范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2 . 刮腻子3. 刷防护材料、油漆4. 完成本工作所需全部内容 | m2 | 45.000 |
| 36 | 行政楼 |  |  |  |
| 37 | 191701012003 | 地面花岗岩拆除 【 项目特征】1. 地面台阶花岗岩拆除 2. 废弃物清运，运距由投标单位根据 踏勘现场结合自身情况综合考虑 3. 其余未注明事项详见甲方需求、相关规 范及招标文件∥【工作内容】1. 拆除2. 控制扬尘3. 整理、堆放4. 完成本工作 所需全部内容 | m2 | 4.000 |
| 38 | 191002001001 | 花岗岩地面 | m2 | 4.000 |

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工 程 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 【 项目特征】1. 20mm厚花岗岩台阶面铺贴 2. 其余未注明事项详见甲方需求 、相关规范及招标文件 ∥【工作内容】1. 清理基层2. 面层铺贴、磨边3. 刷防护材料4. 材料运输5. 完成本工作所需全部内容 |  |  |
| 39 | 191701011006 | 墙面抹灰层拆除 【 项目特征】1. 墙面抹灰层拆除2. 废弃物清运，运距由投标单位根据踏勘现 场结合自身情况综合考虑 3. 其余未注明事项详见甲方需求、相关规范及招 标文件∥【工作内容】1. 墙皮全部铲、砍2. 墙面清扫干净3. 弃土归堆4. 控制 扬尘5. 完成本工作所需全部内容 | m2 | 47.000 |
| 40 | 190901001006 | 墙面钉钢丝网抹水泥砂浆 【 项目特征】1. 墙面钉钢丝网2. 抹1:2. 5水泥砂浆20mm厚3. 其余未注明事项 详见甲方需求、相关规范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2. 砂浆制 作、运输3. 底层抹灰4. 抹面层5. 抹装饰面6. 勾分格缝7. 完成本工作所需全部 内容 | m2 | 47.000 |
| 41 | 190501003011 | 挤塑板墙面 【 项目特征】1. 30mm厚挤塑聚苯板2. 其余未注明事项详见甲方需求、相关规 范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2. 刷界面剂3. 保温板安装4. 完成 本工作所需全部内容 | m2 | 47.000 |
| 42 | 190501003012 | 墙面抹抗裂砂浆 【 项目特征】1. 墙面抹抗裂砂浆5mm厚，压入耐碱网格布一道2. 其余未注明 事项详见甲方需求、相关规范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2. 铺 设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层3. 完成本工作所需全部内容 | m2 | 47.000 |
| 43 | 191306001006 | 墙面刮腻子刷乳胶漆 【 项目特征】1. 基层清理2. 刮耐水腻子两遍3. 喷刷外墙乳胶漆两遍4. 其余未 注明事项详见甲方需求、相关规范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2 . 刮腻子3. 刷防护材料、油漆4. 完成本工作所需全部内容 | m2 | 47.000 |
| 44 | 长河楼 |  |  |  |
| 45 | 190501003013 | 墙面抹抗裂砂浆 【 项目特征】1. 墙面抹抗裂砂浆5mm厚，压入耐碱网格布一道2. 其余未注明 事项详见甲方需求、相关规范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2. 铺 设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层3. 完成本工作所需全部内容 | m2 | 150.000 |
| 46 | 191701011007 | 墙面抹灰层拆除 【 项目特征】1. 墙面抹灰层拆除2. 废弃物清运，运距由投标单位根据踏勘现 场结合自身情况综合考虑 3. 其余未注明事项详见甲方需求、相关规范及招 标文件∥【工作内容】1. 墙皮全部铲、砍2. 墙面清扫干净3. 弃土归堆4. 控制 扬尘5. 完成本工作所需全部内容 | m2 | 35.000 |
| 47 | 191306001007 | 墙面刮腻子刷乳胶漆 | m2 | 185.000 |

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工 程 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 【 项目特征】1. 基层清理2. 刮耐水腻子两遍3. 喷刷外墙乳胶漆两遍4. 其余未 注明事项详见甲方需求、相关规范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2 . 刮腻子3. 刷防护材料、油漆4. 完成本工作所需全部内容 |  |  |
| 48 | 物流系 |  |  |  |
| 49 | 191306001008 | 墙面刮腻子刷乳胶漆（分隔条） 【 项目特征】1. 基层清理2. 刮耐水腻子两遍3. 喷刷外墙乳胶漆两遍4. 其余未 注明事项详见甲方需求、相关规范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2 . 刮腻子3. 刷防护材料、油漆4. 完成本工作所需全部内容 | m2 | 2.000 |
| 50 | 191701012004 | 散水拆除 【 项目特征】1. 60mm厚混凝土散水拆除2. 废弃物清运，运距由投标单位根据 踏勘现场结合自身情况综合考虑 3. 其余未注明事项详见甲方需求、相关规 范及招标文件∥【工作内容】1. 拆除2. 控制扬尘3. 整理、堆放4. 完成本工作 所需全部内容 | m2 | 40.000 |
| 51 | 190307001001 | 60mm厚散水 【 项目特征】1. 100mm回填土方夯实2. 60mm厚C15混凝土散水3. 其余未注明事 项详见甲方需求、相关规范及招标文件 ∥【工作内容】1. 填土方2. 模板及 支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等4. 混凝土 制作、运输、浇筑、振捣、养护5. 刷防护材料6完成本工作所需全部内容 | m2 | 40.000 |
| 52 | 经管系 |  |  |  |
| 53 | 191701012005 | 散水拆除 【 项目特征】1. 60mm厚混凝土散水拆除2. 废弃物清运，运距由投标单位根据 踏勘现场结合自身情况综合考虑 3. 其余未注明事项详见甲方需求、相关规 范及招标文件∥【工作内容】1. 拆除2. 控制扬尘3. 整理、堆放4. 完成本工作 所需全部内容 | m2 | 56.000 |
| 54 | 190307001002 | 60mm厚散水 【 项目特征】1. 100mm回填土方夯实2. 60mm厚C15混凝土散水3. 其余未注明事 项详见甲方需求、相关规范及招标文件 ∥【工作内容】1. 填土方2. 模板及 支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等4. 混凝土 制作、运输、浇筑、振捣、养护5. 刷防护材料6. 完成本工作所需全部内容 | m2 | 56.000 |
| 55 | 10#酒店 |  |  |  |
| 56 | 191701011008 | 墙面瓷砖拆除 【 项目特征】1. 墙面瓷砖拆除2. 废弃物清运，运距由投标单位根据踏勘现场 结合自身情况综合考虑 3. 其余未注明事项详见甲方需求、相关规范及招标 文件 ∥【工作内容】1. 内墙皮全部铲、砍2. 墙面清扫干净3. 弃土归堆4. 控 制扬尘5. 完成本工作所需全部内容 | m2 | 39.000 |
| 57 | 191306001009 | 墙面刮腻子刷乳胶漆（分隔条） | m2 | 39.000 |

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工 程 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 【 项目特征】1. 基层清理2. 刮耐水腻子两遍3. 喷刷外墙乳胶漆两遍4. 其余未 注明事项详见甲方需求、相关规范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2 . 刮腻子3. 刷防护材料、油漆4. 完成本工作所需全部内容 |  |  |
| 58 | 活动中心 |  |  |  |
| 59 | 191701011009 | 墙面抹灰层拆除 【 项目特征】1. 墙面抹灰层拆除2. 废弃物清运，运距由投标单位根据踏勘现 场结合自身情况综合考虑 3. 其余未注明事项详见甲方需求、相关规范及招 标文件∥【工作内容】1. 墙皮全部铲、砍2. 墙面清扫干净3. 弃土归堆4. 控制 扬尘5. 完成本工作所需全部内容 | m2 | 40.000 |
| 60 | 190901001007 | 墙面钉钢丝网抹水泥砂浆 【 项目特征】1. 墙面钉钢丝网2. 抹1:2. 5水泥砂浆20mm厚3. 其余未注明事项 详见甲方需求、相关规范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2. 砂浆制 作、运输3. 底层抹灰4. 抹面层5. 抹装饰面6. 勾分格缝7. 完成本工作所需全部 内容 | m2 | 40.000 |
| 61 | 190501003014 | 挤塑板墙面 【 项目特征】1. 30mm厚挤塑聚苯板2. 其余未注明事项详见甲方需求、相关规 范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2. 刷界面剂3. 保温板安装4. 完成 本工作所需全部内容 | m2 | 40.000 |
| 62 | 190501003015 | 墙面抹抗裂砂浆 【 项目特征】1. 墙面抹抗裂砂浆5mm厚，压入耐碱网格布一道2. 其余未注明 事项详见甲方需求、相关规范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2. 铺 设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层3. 完成本工作所需全部内容 | m2 | 40.000 |
| 63 | 191306001010 | 墙面刮腻子刷乳胶漆 【 项目特征】1. 基层清理2. 刮耐水腻子两遍3. 喷刷外墙乳胶漆两遍4. 其余未 注明事项详见甲方需求、相关规范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2 . 刮腻子3. 刷防护材料、油漆4. 完成本工作所需全部内容 | m2 | 40.000 |
| 64 | 主教楼 |  |  |  |
| 65 | 191701011010 | 墙面抹灰层拆除 【 项目特征】1. 墙面抹灰层拆除2. 废弃物清运，运距由投标单位根据踏勘现 场结合自身情况综合考虑 3. 其余未注明事项详见甲方需求、相关规范及招 标文件∥【工作内容】1. 墙皮全部铲、砍2. 墙面清扫干净3. 弃土归堆4. 控制 扬尘5. 完成本工作所需全部内容 | m2 | 73.000 |
| 66 | 190901001008 | 墙面钉钢丝网抹水泥砂浆 【 项目特征】1. 墙面钉钢丝网2. 抹1:2. 5水泥砂浆20mm厚3. 其余未注明事项 详见甲方需求、相关规范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2. 砂浆制 作、运输3. 底层抹灰4. 抹面层5. 抹装饰面6. 勾分格缝7. 完成本工作所需全部 | m2 | 73.000 |

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工 程 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内容 |  |  |
| 67 | 190501003016 | 挤塑板墙面 【 项目特征】1. 30mm厚挤塑聚苯板2. 其余未注明事项详见甲方需求、相关规 范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2. 刷界面剂3. 保温板安装4. 完成 本工作所需全部内容 | m2 | 73.000 |
| 68 | 190501003017 | 墙面抹抗裂砂浆 【 项目特征】1. 墙面抹抗裂砂浆5mm厚，压入耐碱网格布一道2. 其余未注明 事项详见甲方需求、相关规范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2. 铺 设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层3. 完成本工作所需全部内容 | m2 | 73.000 |
| 69 | 191306001011 | 墙面刮腻子刷乳胶漆 【 项目特征】1. 基层清理2. 刮耐水腻子两遍3. 喷刷外墙乳胶漆两遍4. 其余未 注明事项详见甲方需求、相关规范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2 . 刮腻子3. 刷防护材料、油漆4. 完成本工作所需全部内容 | m2 | 73.000 |
| 70 | 浴室 |  |  |  |
| 71 | 191701011011 | 墙面抹灰层拆除 【 项目特征】1. 墙面抹灰层拆除2. 废弃物清运，运距由投标单位根据踏勘现 场结合自身情况综合考虑 3. 其余未注明事项详见甲方需求、相关规范及招 标文件∥【工作内容】1. 墙皮全部铲、砍2. 墙面清扫干净3. 弃土归堆4. 控制 扬尘5. 完成本工作所需全部内容 | m2 | 30.000 |
| 72 | 190901001009 | 墙面钉钢丝网抹水泥砂浆 【 项目特征】1. 墙面钉钢丝网2. 抹1:2. 5水泥砂浆20mm厚3. 其余未注明事项 详见甲方需求、相关规范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2. 砂浆制 作、运输3. 底层抹灰4. 抹面层5. 抹装饰面6. 勾分格缝7. 完成本工作所需全部 内容 | m2 | 30.000 |
| 73 | 190501003018 | 挤塑板墙面 【 项目特征】1. 30mm厚挤塑聚苯板2. 其余未注明事项详见甲方需求、相关规 范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2. 刷界面剂3. 保温板安装4. 完成 本工作所需全部内容 | m2 | 30.000 |
| 74 | 190501003019 | 墙面抹抗裂砂浆 【 项目特征】1. 墙面抹抗裂砂浆5mm厚，压入耐碱网格布一道2. 其余未注明 事项详见甲方需求、相关规范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2. 铺 设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层3. 完成本工作所需全部内容 | m2 | 30.000 |
| 75 | 191306001012 | 墙面刮腻子刷乳胶漆 【 项目特征】1. 基层清理2. 刮耐水腻子两遍3. 喷刷外墙乳胶漆两遍4. 其余未 注明事项详见甲方需求、相关规范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2 . 刮腻子3. 刷防护材料、油漆4. 完成本工作所需全部内容 | m2 | 30.000 |

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工 程 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 二食堂 |  |  |  |
| 77 | 191701011012 | 墙面抹灰层拆除 【 项目特征】1. 墙面抹灰层拆除2. 废弃物清运，运距由投标单位根据踏勘现 场结合自身情况综合考虑 3. 其余未注明事项详见甲方需求、相关规范及招 标文件∥【工作内容】1. 墙皮全部铲、砍2. 墙面清扫干净3. 弃土归堆4. 控制 扬尘5. 完成本工作所需全部内容 | m2 | 83.000 |
| 78 | 190901001010 | 墙面钉钢丝网抹水泥砂浆 【 项目特征】1. 墙面钉钢丝网2. 抹1:2. 5水泥砂浆20mm厚3. 其余未注明事项 详见甲方需求、相关规范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2. 砂浆制 作、运输3. 底层抹灰4. 抹面层5. 抹装饰面6. 勾分格缝7. 完成本工作所需全部 内容 | m2 | 83.000 |
| 79 | 190501003020 | 挤塑板墙面 【 项目特征】1. 30mm厚挤塑聚苯板2. 其余未注明事项详见甲方需求、相关规 范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2. 刷界面剂3. 保温板安装4. 完成 本工作所需全部内容 | m2 | 83.000 |
| 80 | 190501003021 | 墙面抹抗裂砂浆 【 项目特征】1. 墙面抹抗裂砂浆5mm厚，压入耐碱网格布一道2. 其余未注明 事项详见甲方需求、相关规范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2. 铺 设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层3. 完成本工作所需全部内容 | m2 | 83.000 |
| 81 | 191306001013 | 墙面刮腻子刷乳胶漆 【 项目特征】1. 基层清理2. 刮耐水腻子两遍3. 喷刷外墙乳胶漆两遍4. 其余未 注明事项详见甲方需求、相关规范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2 . 刮腻子3. 刷防护材料、油漆4. 完成本工作所需全部内容 | m2 | 83.000 |
| 82 | 一食堂 |  |  |  |
| 83 | 191701011013 | 墙面抹灰层拆除 【 项目特征】1. 墙面抹灰层拆除2. 废弃物清运，运距由投标单位根据踏勘现 场结合自身情况综合考虑 3. 其余未注明事项详见甲方需求、相关规范及招 标文件∥【工作内容】1. 墙皮全部铲、砍2. 墙面清扫干净3. 弃土归堆4. 控制 扬尘5. 完成本工作所需全部内容 | m2 | 160.000 |
| 84 | 190901001011 | 墙面钉钢丝网抹水泥砂浆 【 项目特征】1. 墙面钉钢丝网2. 抹1:2. 5水泥砂浆20mm厚3. 其余未注明事项 详见甲方需求、相关规范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2. 砂浆制 作、运输3. 底层抹灰4. 抹面层5. 抹装饰面6. 勾分格缝7. 完成本工作所需全部 内容 | m2 | 160.000 |
| 85 | 190501003022 | 挤塑板墙面 【 项目特征】1. 30mm厚挤塑聚苯板2. 其余未注明事项详见甲方需求、相关规 | m2 | 160.000 |

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工 程 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2. 刷界面剂3. 保温板安装4. 完成 本工作所需全部内容 |  |  |
| 86 | 190501003023 | 墙面抹抗裂砂浆 【 项目特征】1. 墙面抹抗裂砂浆5mm厚，压入耐碱网格布一道2. 其余未注明 事项详见甲方需求、相关规范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2. 铺 设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层3. 完成本工作所需全部内容 | m2 | 160.000 |
| 87 | 191306001014 | 墙面刮腻子刷乳胶漆 【 项目特征】1. 基层清理2. 刮耐水腻子两遍3. 喷刷外墙乳胶漆两遍4. 其余未 注明事项详见甲方需求、相关规范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2 . 刮腻子3. 刷防护材料、油漆4. 完成本工作所需全部内容 | m2 | 160.000 |
| 88 | 8号宿舍楼 |  |  |  |
| 89 | 191701011014 | 墙面抹灰层拆除 【 项目特征】1. 墙面抹灰层拆除2. 废弃物清运，运距由投标单位根据踏勘现 场结合自身情况综合考虑 3. 其余未注明事项详见甲方需求、相关规范及招 标文件∥【工作内容】1. 墙皮全部铲、砍2. 墙面清扫干净3. 弃土归堆4. 控制 扬尘5. 完成本工作所需全部内容 | m2 | 6.000 |
| 90 | 190901001012 | 墙面钉钢丝网抹水泥砂浆 【 项目特征】1. 墙面钉钢丝网2. 抹1:2. 5水泥砂浆20mm厚3. 其余未注明事项 详见甲方需求、相关规范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2. 砂浆制 作、运输3. 底层抹灰4. 抹面层5. 抹装饰面6. 勾分格缝7. 完成本工作所需全部 内容 | m2 | 6.000 |
| 91 | 190501003024 | 挤塑板墙面 【 项目特征】1. 30mm厚挤塑聚苯板2. 其余未注明事项详见甲方需求、相关规 范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2. 刷界面剂3. 保温板安装4. 完成 本工作所需全部内容 | m2 | 6.000 |
| 92 | 190501003025 | 墙面抹抗裂砂浆 【 项目特征】1. 墙面抹抗裂砂浆5mm厚，压入耐碱网格布一道2. 其余未注明 事项详见甲方需求、相关规范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2. 铺 设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层3. 完成本工作所需全部内容 | m2 | 6.000 |
| 93 | 191306001015 | 墙面刮腻子刷乳胶漆 【 项目特征】1. 基层清理2. 刮耐水腻子两遍3. 喷刷外墙乳胶漆两遍4. 其余未 注明事项详见甲方需求、相关规范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2 . 刮腻子3. 刷防护材料、油漆4. 完成本工作所需全部内容 | m2 | 6.000 |
| 94 | 9号宿舍楼 |  |  |  |
| 95 | 191701011015 | 墙面抹灰层拆除 【 项目特征】1. 墙面抹灰层拆除2. 废弃物清运，运距由投标单位根据踏勘现 | m2 | 10.000 |

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工 程 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 场结合自身情况综合考虑 3. 其余未注明事项详见甲方需求、相关规范及招 标文件∥【工作内容】1. 墙皮全部铲、砍2. 墙面清扫干净3. 弃土归堆4. 控制 扬尘5. 完成本工作所需全部内容 |  |  |
| 96 | 190901001013 | 墙面钉钢丝网抹水泥砂浆 【 项目特征】1. 墙面钉钢丝网2. 抹1:2. 5水泥砂浆20mm厚3. 其余未注明事项 详见甲方需求、相关规范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2. 砂浆制 作、运输3. 底层抹灰4. 抹面层5. 抹装饰面6. 勾分格缝7. 完成本工作所需全部 内容 | m2 | 10.000 |
| 97 | 190501003026 | 挤塑板墙面 【 项目特征】1. 30mm厚挤塑聚苯板2. 其余未注明事项详见甲方需求、相关规 范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2. 刷界面剂3. 保温板安装4. 完成 本工作所需全部内容 | m2 | 10.000 |
| 98 | 190501003027 | 墙面抹抗裂砂浆 【 项目特征】1. 墙面抹抗裂砂浆5mm厚，压入耐碱网格布一道2. 其余未注明 事项详见甲方需求、相关规范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2. 铺 设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层3. 完成本工作所需全部内容 | m2 | 10.000 |
| 99 | 191306001016 | 墙面刮腻子刷乳胶漆 【 项目特征】1. 基层清理2. 刮耐水腻子两遍3. 喷刷外墙乳胶漆两遍4. 其余未 注明事项详见甲方需求、相关规范及招标文件 ∥【工作内容】1. 基层清理2 . 刮腻子3. 刷防护材料、油漆4. 完成本工作所需全部内容 | m2 | 10.000 |
| 100 | 其他 |  |  |  |
| 101 | 191301801001补 | 曲臂车 | 台班 | 20.000 |

| 序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 192104001001 | 土建工程—安全文明施工措施费 工程施工期间按照国家现行的环境保护、建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和 更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用。（1）环境保护费：是指 施工现场为达到环保部门要求所需要的各项费用。包括施工现场为保持工地清洁、控制扬尘、杜绝废弃 物与材料运输中的遗洒、保证排水设施通畅、设置密闭式垃圾站、实现施工垃圾与生活垃圾分类存放等 环保措施而发生的费用（2）文明施工费：是指施工现场文明施工所需要的各项费用。包括根据相关规 定在施工现场设置企业标志、七牌一图、安全警示标志牌、施工现场围挡以及符合场容场貌、材料堆放 、现场防火等要求采取相应措施所发生的费用（3）安全施工费：是指施工现场安全施工所需要的各项 费用。包括根据相关规定设置“ 四口五临边 ”安全防护设施、现场物料提升架与卸料平台的安全防护设 施、垂直交叉作业与高空作业安全防护设施、现场设置安防监控系统设施、现场机械设备（包括电动工 具）的安全保护与作业场所和临时安全疏散通道的安全照明与警示设施等所发生的费用（4）临时设施 费：是指施工企业为进行城市轨道交通工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其 他临时设施的费用等。包括施工现场临时宿舍、文化福利及公用事业房屋与构筑物、仓库、办公室、加 工厂、工地实验室以及规定范围内的道路、水、电、管线等临时设施和小型临时设施等的搭设、维修、 拆除、周转或摊销等费用 |
| 2 | 192104011001 | 土建工程—竣工验收存档资料编制费 按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的费用 |

（三）项目施工安全保障要求（特殊情况以合同为准）

- 1.供应商针对本项目配备项目经理1名，且为本单位职工，具有建设行政主管部门颁发的建筑工程专业二级及以上注册建造师证书，并提供任命书；

- 2.外檐高空施工的人员，需要取得建筑工程施工特种作业人员证书，需要具备高空作业技能和经验，能够熟练操作各种高空作业设备和工具，需要具备安全意识，能够识别和排除施工过程中的安全隐患，同时需要具备安全技能，能够熟练操作安全设备和工具，保证施工过程中的安全。

- 3.所有材料均须使用环保材料；

- （四）项目施工期限及质量保障要求

1.本项目施工期限：30 天  （具体以合同约定为准）。

2本项目质保期1年，质保金为工程款总额的5%（具体以合同约定为准）。

注：

1.★为实质性技术需求，不满足视为无效响应。

2.供应商须于响应文件中对项目需求内容真实详细的做出应答和承诺，必要时提供相关证明材料。若成交后执行标准低于响应文件，采购人有权向相关部门投诉，追究供应商的责任，并终止合同。

# 第三部分 附件――响应文件格式

一、响应文件格式

1、单独装订、密封。

正本

响  应  文  件

项目名称:

项目编号:

供应商名称:（加盖公章）

供应商地址:

供应商电话: （企业办公电话）

法定代表人:

授权代表人:

日期:    年    月    日

文件总目录

（需供应商自行编制）

附件1

响应书

致：天津滨海职业学院

根据贵方为            项目的采购邀请（项目编号：              ），签字代表            （姓名职务）经正式授权并代表供应商           （供应商名称、地址）提交响应文件正本七份、电子版（光盘）一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 我公司将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

- 我公司已详细审查全部采购文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们认为全部采购文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 我公司的采购有效期为采购之日起60天。

- 我公司同意按照采购人要求提供的与采购有关的一切数据或资料，并声明响应文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

- 我公司保证所供产品来自合法的供货渠道，若成交，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

- 我公司承诺完全符合中华人民共和国现行法律法规的规定，并随时接受采购人的检查验证。在整个采购过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受采购人及采购代理机构依照相关法律法规和采购文件的规定给予处罚。

- 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）行政处罚、黑名单，符合中华人民共和国现行法律法规规定的各项条件，采购截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

- 我公司若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

- 如违反上述承诺，我公司采购无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“公共平台”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

- 与本采购有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

授权代表姓名、职务：

供应商名称（公章）：

日期：                年       月       日

采购代表签字：

附件2

本项目采购文件第一部分“供应商实质性资格要求”中要求提供的相应材料。

- 附件2-1

- 营业执照（或其他）

- 附件2-2

- 财务状况报告等相关材料

- 附件2-3-1

- 依法缴纳税收证明

- 附件2-3-2

- 依法缴纳社会保险证明

- 附件2-4

无重大违法记录声明

我单位现参与                        项目（项目编号：          ），并作出如下声明：

我单位在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月  日

注：供应商无因违法经营受到刑事处罚或提供虚假材料骗取中标（成交）责令停产、停业、吊销许可证或罚款、警告、限制交易等行政处罚。

附件2-5（1）

法定代表人身份证明书

兹证明，__________（先生/女士）（身份证号码：                、联系电话：             ）在我公司任___________职务，系我公司的法定代表人，现进行                    项目（项目编号：             ）的采购，并代表我方全权办理针对上述项目的递交响应文件、采购、响应文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

特此证明。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件2-5（2）

法定代表人授权书

致：天津滨海职业学院

我____________（姓名）系______________________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工_______________（姓名，职务）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为采购代表人以我方的名义参加贵公司______________________项目（项目编号：_______________）的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的递交响应文件、采购、响应文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对采购代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至采购有效期结束前始终有效。

采购代表人无转委托权，特此委托。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证背面 |
| --- | --- |

| 采购代表人身份证正面 | 采购代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件2-6

非联合体采购声明函

我单位现参与                        项目（项目编号：          ），并作出如下声明：

我单位承诺此次采购属于非联合体参加，本公司对声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

附件2-7

本项目 “供应商实质性资格要求”中要求提供的其他证明材料。

附件3

报价书

致：天津滨海职业学院

根据学院                      项目（项目编号：              ）的校内采购邀请，签字代表             （姓名/职务）经正式授权并代表供应商              （供应商名称、地址）提交下述文件正本八份和电子版（.docx）一份。

1. 报价一览表

2. 报价分项一览表

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附报价表中规定的应提供和交付的服务总价分别为

人民币大写：          元整；人民币小写RMB：     元。

………………………………………………

2. 供应商已经对全部价格进行了认真核对，保证本报价真实、准确无误，并承担本价格所对应本项目的一切责任和义务。

供应商代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

供应商名称（公章）：_____________

附件4

采购分项一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 服务名称 |  |  |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1项 |  |
| 其中 |  |  |  |  |  |
| 项号 | 分项名称 | 数量 | 服务期限 | 计量单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：下面应填写分项名称（分项名称可根据实际情况增减、修改）

采购代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

供应商名称（公章）：_____________

附件5

整体服务（实施）方案

采购代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

供应商名称（公章）：_____________

附件6

供应商认为需要提供的其他资料（如：供应商简介、相关人员简介、相似业绩、本次项目的额外质量保障等）。

附件7

踏勘现场记录

No：BHXY-2023-XN-033

| 项目名称 | 2023年天津滨海职业学院外檐维修项目 | 联系人 | 彭老师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | BHXY-2023-XN-033 | 联系方式 | 022-60315267 |
| 踏勘地点 | 天津滨海新区塘沽庐山道1101号 |  |  |
| 踏勘现场记录 | 如需变更，以天津滨海职业学院网站、天津滨海职业学院微信公众号的更正公告为准。 采购单位（加盖公章） |  |  |
| 参加踏勘现场的供应商签字 | 我公司理解并认可上述内容，但变更内容以天津滨海职业学院网站、天津滨海职业学院微信公众号的更正公告为准。 |  |  |

年      月     日