天津滨海职业学院2024年食堂维修工程项目

校内采购文件

（项目编号：BHXY-2024-XN-03）

采购人：天津滨海职业学院

2024年4月

目 录

第一部分 校内采购邀请函	3

第二部分 采购项目要求	5

第三部分 附件――响应文件格式	13

第四部分  合同条款	34

# 第一部分 校内采购邀请函

天津滨海职业学院以校内采购方式,对2024年食堂维修工程项目实施采购。现欢迎合格的供应商参加招标。

一、项目名称和编号

1.项目名称：天津滨海职业学院2024年食堂维修工程项目

2.项目编号：BHXY-2024-XN-03

二、项目内容

1.主要采购内容名称及数量：详见项目需求书

2.服务及质量要求：详见项目需求书

3.本项目不接受进口产品参与采购

三、项目预算：12.7899万元人民币

四、供应商资格要求

1.投标供应商须为在中华人民共和国境内注册的，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，投标（响应）时应提交营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书等的身份证明。

2.投标供应商须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，且在有效期内，须提供证书复印件并加盖公章。
    3.投标供应商具备建设行政主管部门核发的在有效期内的安全生产许可证，须提供证书复印件并加盖公章。

4. 财务状况报告等相关材料：

（1）提供2022年度或2023年度经第三方会计师事务所审计的企业财务报告；

（2）提供开标前3个月内银行出具的资信证明复印件并加盖公章。

注：（1）、（2）两项提供任一项即可。

5.提供2023年至提交响应文件前至少1个月的依法缴纳税收和社会保障资金（专用收据或社会保险缴纳清单等）的相关证明材料复印件并加盖公章（原件备查）。（按季度缴纳的须提供最近一季度依法缴纳税收和社会保障资金的资金保障记录；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供税务机关出具的依法免税的证明文件或社会保险基金管理部门出具的不需要缴纳社会保障资金的证明文件。）

6.提交响应文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至提交响应文件截止日成立不足3年的投标人可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

7. 供应商若为法定代表人参加投标，须提供法定代表人资格证明书及法定代表人身份证明原件和复印件加盖公章；若为授权人参加投标，须提供法定代表人资格证明书、法定代表人授权书（需由法定代表人签字或盖章）和被授权人身份证明原件和复印件加盖公章；

8.本项目不接受联合体参与采购，提供非联合体声明函加盖公章。

五、获取采购文件获取采购文件（见采购公告）

# 第二部分 采购项目要求

本项目就天津滨海职业学院2024年食堂维修工程项目进行采购，凡符合校内采购文件规定的供应商，均可参加投标。所供产品应符合国家强制性技术标准。本部分内容若与其他部分有不同之处，以本部分内容为准。

## 一、项目内容

## 天津滨海职业学院2024年食堂维修工程项目

## 二、供应商实施能力

1.供应商须具备建筑安装、装饰装修、装卸搬运、机电设备安装维修类等资质；

2.供应商实施能力详见“评审因素及评审标准”具体要求，须完全按照要求提供供应商曾实施的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定。

## 三、技术要求

- 具体需求详见本部分项目需求书。

- 供应商须承诺所供产品和服务符合相关强制性规定，符合国家地方管理部门法律、法规、规范的要求；满足相关管理部门对成果审核的要求。交付使用时采购人有权要求供应商出具所供产品、服务符合上述规定的证明文件。

- 供应商提供产品及服务必须通过合法渠道获取，并保证采购人在使用过程中免受知识产权、版权、专利权、商标权和工业设计权等起诉。若出现相关纠纷等法律问题，由供应商自行承担责任。

## 四、商务要求

1.报价要求：

（1）报价以人民币填列。

（2）供应商的报价应包括：运输费、交通费、安装费、人员费、利润及税金等为完成招标文件规定全部任务所需的一切应有费用。供应商所报价格为按采购人要求完成全部服务并验收合格的最终优惠价格。

（3）供应商所报价格应充分考虑所有不可预见的情况。该报价在合同履行期间不因市场变化因素（行业标准、材料人工单价等）而变动，供应商在计算报价时应充分考虑各种风险费用后慎重确定有竞争性的报价。项目实施过程中如需要其他资源，在方案中没有说明的，实施中所产生的费用由实施方承担。

（4）供应商报价现场若经评标小组认定明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标小组将按无效响应处理。

（5）验收及相关费用由供应商负责。

2.质量要求：严格按国家现行质量评定标准检查验收。

3.服务要求：

★1.详见项目需求书

4.服务期限要求：

（1）服务期：签订合同之日15天，（特殊情况以合同为准）

（2）服务地点：天津滨海职业学院，具体地点由采购人指定。（特殊情况以合同为准）

5.付款方式：

验收合格后付款95%，尾款一年后结清。

6.有效期：本项目采购有效期为60天。

7.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

8.履约保证金：本项目质保期1年，质保金为工程款总额的5%（具体以合同约定为准）。

9.验收方法及标准：

按照采购合同要求对供应方的每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人根据需要随产品出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

10.其他要求

投标人须整包进行投标，不得拆包分项投标。未经采购人同意，成交投标人不得转让合同，不得转包或分包。本项目由采购人自行验收。

## 五、采购程序

1.资格审查

供应商须由法定代表人或其委托代理人参加投标，须携带以下资料，在资质审查时未按照以下要求提供的，将视为无效。除资质原件（若有）退回，其他资料全部予以留存。

| 序号 | 证件要求 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书 | 复印件加盖公章，有且在有效期内，附于响应文件内。 |
| 2 | 建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，且在有效期内 | 提供证书复印件并加盖公章附于响应文件内 |
| 3 | 建设行政主管部门核发的在有效期内的安全生产许可证 | 提供证书复印件并加盖公章附于响应文件内 |
| 4 | 财务状况报告等相关材料 | （1）提供2022或2023年度经第三方会计师事务所审计的企业财务报告； （2）提供开标前3个月内银行出具的资信证明复印件并加盖公章附于响应文件内； 注：以上两项提供任一项即可； |
| 5 | 依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料 | （1）提供2023年至提交响应文件前至少1个月的依法缴纳税收的相关证明材料复印件加盖公章附于响应文件内 （2）提供2023年至提交响应文件前至少1个月的依法缴纳社会保险费的相关证明材料复印件加盖公章附于响应文件内 |
| 6 | 无重大违法记录 | 提交响应文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至提交响应文件截止日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）原件（加盖公章、由法定代表人签字或盖章）附于响应文件内 |
| 7 | 供应商若为法人参加投标 | 提供法定代表人资格证明书及法定代表人身份证明原件和复印件加盖公章附于响应文件内 |
|  | 供应商若为被授权人参加投标 | 提供法定代表人资格证明书、法定代表人授权书（需由法定代表人签字或盖章）和被授权人身份证明原件和复印件加盖公章； |
| 8 | 非联合体声明函 | 原件（加盖公章、由法定代表人签字或盖章）附于响应文件内 |

2.符合性审查及评审

符合性检查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、真实性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

3.评定成交的方法

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标，对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。

计算分数时四舍五入取小数点后两位。主要评审因素及标准如下：

| 第一部分 价格因素（满分40分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标价格超过预算价格的，投标无效，投标价格未超预算的按以下公式进行计算。 （2）价格得分=（评标基准价/投标价格）×40 注：满足招标文件要求且最低报价为评标基准价 | 40分 |
| 第二部分 技术与能力因素（满分60分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人 实施 能力 | 完全按照以下要求提供近3年以来与本项目内容相当且已完成的实施经历，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定。 - 合同复印件。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、合同清单。 - 验收报告复印件或用户出具的成功履行合同的相关证明材料（均须用户盖章） 一个案例2分，最多12分 | 12分 |
| 2 | 整体维修工程实施方案的针对性、可行性、完整性 | - 整体维修工程（实施）方案完整，充分考虑用户需求，方案针对性及可行性很高：25分 - 整体维修工程（实施）方案比较完整，具有一定的针对性及可行性：20分 - 整体维修工程（实施）方案基本完整，方案的针对性及可行性一般：15分 （4）未提供或不满足项目需求的：0分 | 25分 |
| 3 | 工程质量保障措施 | - 工程质量保障措施具体可靠，可实施性强的：15分 - 工程质量保障措施较具体，可实施性基本可行的：10分 - 工程质量保障措施具体性一般，可实施性也一般的：5分 - 工程质量保证措施不具体，可实施性不可行的：2分 - 未提供或不满足项目需求的：0分 | 15分 |
| 4 | 工程施工安全保障措施 | - 能够完全满足项目需求书第五项所提要求的，且施工安全保障措施非常细致、全面，可操作性强：8分 - 能够完全满足项目需求书第五项所提要求的，且施工安全保障措施比较细致，可操作性较好：6分 - 能够完全满足项目需求书第五项所提要求的，但施工安全保障措施不够细致，可操作性一般：4份 （4）未提供或不满足项目需求的：0分。 | 8分 |
|  |  | 合 计 | 100分 |

备注项目需求书第五项要求具体内容如下：

（五、项目施工安全保障要求

- 1.供应商针对本项目配备项目经理1名，且为本单位职工，具有建设行政主管部门颁发的建筑工程专业二级及以上注册建造师证书，并提供任命书；

- 2.高空施工的人员，需要取得建筑工程施工特种作业人员证书，需要具备高空作业技能和经验，能够熟练操作各种高空作业设备和工具，需要具备安全意识，能够识别和排除施工过程中的安全隐患，同时需要具备安全技能，能够熟练操作安全设备和工具，保证施工过程中的安全。

3.供应商应制定细致、全面，可操作性强的施工安全保障措施。）

4.其他

出现以下任何情形取消采购资格：

（1）存在串通情形的；

（2）扰乱评审现场秩序，无理取闹，恶意诽谤的；

（3）提供虚假材料谋取中成交的；

（4）不实应答或虚假响应的。

5.服务费：本项目不收取成交供应商收取服务费

6.采购开始后供应商提交、补交的资质性文件，评审时不予承认。

本项目须提交七份正本响应文件（含报价）和电子版文件（docx格式）。

7.采购开始以后，不接受供应商及与供应商有关的任何一方递交的材料（评标小组要求提供的除外）。

8.供应商有选择出席或不出席答疑会和踏勘现场的权利，有在会上提出各项涉及校内采购文件内容问题的权利；未在答疑会和踏勘现场召开之时到达现场视为知悉答疑会举行并自愿缺席；无论是否参加答疑会和踏勘现场及提何问题，供应商必须自行承担缺席答疑会和踏勘现场可能产生的风险。

9.成交供应商须于成交公告发布之日起两个工作日内到天津滨海职业学院领取成交通知书，逾期未领取者视同领取，成交供应商按照规定的时限和程序完成采购合同的签订。

10.响应文件一旦进入评审阶段，所有供应商的响应文件全部留存，概不退还。

## 项目需求书

一、项目背景：

2024年3月开学后我校将迎接国家五部门联合开展的校园食品安全排查整治专项行动，后勤管理处在对食堂设备设施进行全面排查时发现食堂部分吊顶、墙砖等损坏严重，需抓紧时间进行维修。

- 项目需求施工内容和工程量清单

表1(1)

分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：食堂-房修土建工程

| 序号 | 项目 编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食堂一维修 |  |  |  |
| 2 | 191701011001 | 墙面瓷砖拆除 【 项目特征】1. 墙面瓷砖拆除2. 废弃物清运，运距由投标单位根据踏勘现场 并结合自身情况综合考虑 3. 其余未注明事项详见工程量确认单、相关规范 及招标文件要求 ∥【工作内容】1. 墙面瓷砖拆除 2. 墙面清扫干净3. 弃土归 堆4. 控制扬尘5. 完成本项目所需全部工作内容 | m2 | 236.640 |
| 3 | 191701010001 | 天棚PVC吊顶拆除 【 项目特征】1. 天棚PVC吊顶拆除2. 废弃物清运，运距由投标单位根据踏勘 现场并结合自身情况综合考虑 3. 其余未注明事项详见工程量确认单、相关 规范及招标文件要求 ∥【工作内容】1. 拆除面层、木楞2. 控制扬尘3. 整理 、堆放4. 完成本项目所需全部工作内容 | m2 | 407.020 |
| 4 | 191701014001 | 楼梯间铲除涂料面 【 项目特征】1. 楼梯间铲除涂料面2. 废弃物清运，运距由投标单位根据踏勘 现场并结合自身情况综合考虑 3. 其余未注明事项详见工程量确认单、相关 规范及招标文件要求 ∥【工作内容】1. 拆除2. 控制扬尘3. 整理、堆放4. 完 成本项目所需全部工作内容 | m2 | 79.880 |
| 5 | 190901001001 | 墙面水泥砂浆抹墙面 【 项目特征】1. 墙面1:2. 5水泥砂浆抹墙面2. 其余未注明事项详见工程量确 认单、相关规范及招标文件要求∥【工作内容】1. 基层清理2. 砂浆制作、运 输3. 底层抹灰4. 抹面层5. 完成本项目所需全部工作内容 | m2 | 236.640 |
| 6 | 190907001001 | 墙面安装竹炭纤维板 【 项目特征】1. 9mm厚竹炭纤维板面层铺设（不锈钢卡扣安装）2. 其余未注 明事项详见工程量确认单、相关规范及招标文件要求∥【工作内容】1. 基层 清理2. 面层铺贴3. 完成本项目所需全部工作内容 | m2 | 204.500 |
| 7 | 190904003001 | 墙面贴瓷砖 【 项目特征】1. 水泥砂浆粘贴瓷砖2. 其余未注明事项详见工程量确认单、相 关规范及招标文件要求∥【工作内容】1. 基层清理2. 砂浆制作、运输3. 粘结 层铺贴4. 面层安装5. 嵌缝6. 刷防护材料7. 磨光、酸洗、打蜡8. 完成本项目所 需全部工作内容 | m2 | 32.140 |
| 8 | 190802001001 | PVC吊顶天棚 【 项目特征】1. 轻钢龙骨制作安装2. 天棚制作安装PVC面层3. 其余未注明事 项详见工程量确认单、相关规范及招标文件要求∥【工作内容】1. 基层清理 、吊杆安装2. 龙骨安装3. 面层铺贴4. 完成本项目所需全部工作内容 | m2 | 407.020 |
| 9 | 191306001001 | 楼梯间内墙面刮腻子两遍刷乳胶漆两遍 【 项目特征】1. 基层清理2. 刮环保腻子两遍3. 喷刷环保乳胶漆两遍4. 其余未 注明事项详见工程量确认单、相关规范及招标文件要求∥【工作内容】1. 基 | m2 | 79.880 |

表1(1)

分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：食堂-房修土建工程

| 序号 | 项目 编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 层清理2. 刮腻子3. 刷防护材料、油漆4. 完成本项目所需全部工作内容 |  |  |
| 10 | 食堂二维修 |  |  |  |
| 11 | 191701010002 | 天棚PVC吊顶拆除 【 项目特征】1. 天棚PVC吊顶拆除2. 废弃物清运，运距由投标单位根据踏勘 现场并结合自身情况综合考虑 3. 其余未注明事项详见工程量确认单、相关 规范及招标文件要求 ∥【工作内容】1. 拆除面层、木楞2. 控制扬尘3. 整理 、堆放4. 完成本项目所需全部工作内容 | m2 | 22.620 |
| 12 | 191701014002 | 楼梯间铲除涂料面 【 项目特征】1. 楼梯间铲除涂料面2. 废弃物清运，运距由投标单位根据踏勘 现场并结合自身情况综合考虑 3. 其余未注明事项详见工程量确认单、相关 规范及招标文件要求 ∥【工作内容】1. 拆除2. 控制扬尘3. 整理、堆放4. 完 成本项目所需全部工作内容 | m2 | 367.700 |
| 13 | 191701014003 | 餐厅铲除涂料面 【 项目特征】1. 餐厅铲除涂料面2. 废弃物清运，运距由投标单位根据踏勘现 场并结合自身情况综合考虑 3. 其余未注明事项详见工程量确认单、相关规 范及招标文件要求 ∥【工作内容】1. 拆除2. 控制扬尘3. 整理、堆放4. 完成 本项目所需全部工作内容 | m2 | 305.400 |
| 14 | 190802001002 | 天棚PVC吊顶安装 【 项目特征】1. 轻钢龙骨制作安装2. 天棚制作安装PVC面层3. 其余未注明事 项详见工程量确认单、相关规范及招标文件要求∥【工作内容】1. 基层清理 、吊杆安装2. 龙骨安装3. 面层铺贴4. 完成本项目所需全部工作内容 | m2 | 22.620 |
| 15 | 191306001002 | 楼梯间墙面及顶棚刮腻子两遍刷乳胶漆两遍 【 项目特征】1. 基层清理2. 刮环保腻子两遍3. 喷刷环保乳胶漆两遍4. 其余未 注明事项详见工程量确认单、相关规范及招标文件要求∥【工作内容】1. 基 层清理2. 刮腻子3. 刷防护材料、油漆4. 完成本项目所需全部工作内容 | m2 | 367.700 |
| 16 | 191306001003 | 餐厅墙面刮腻子两遍刷乳胶漆两遍 【 项目特征】1. 基层清理2. 刮环保腻子两遍3. 喷刷环保乳胶漆两遍4. 其余未 注明事项详见工程量确认单、相关规范及招标文件要求∥【工作内容】1. 基 层清理2. 刮腻子3. 刷防护材料、油漆4. 完成本项目所需全部工作内容 | m2 | 305.400 |
| 17 | 190804002001 | PVC检修口 【 项目特征】1. PVC检修口制作安装2. 其余未注明事项详见工程量确认单 、相关规范及招标文件要求∥【工作内容】1. 安装2. 固定3. 刷防护材料4. 完 成本项目所需全部工作内容 | 个 | 6.000 |

表2(1)

- 分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：食堂-房修采暖工程

| 序号 | 项目 编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 |  | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食堂一维修 |  |  |  |  |
| 2 | 200409001001 | 镀锌钢管DN20拆除 【 项目特征】1. 镀锌钢管DN20拆除 2. 废弃物清运，运距由投标单位根据踏 勘现场并结合自身情况综合考虑 3. 其余未注明事项详见工程量确认单、相 关规范及招标文件要求 ∥【工作内容】1. 管道、管件及卡子拆除2. 套管拆 除3. 管道绝热及保护层拆除4. 完成本项目所需全部工作内容 |  | m | 13.000 |
| 3 | 200409002001 | 截止阀门DN20拆除 【 项目特征】1. 截止阀门DN20拆除2. 废弃物清运，运距由投标单位根据踏勘 现场并结合自身情况综合考虑 3. 其余未注明事项详见工程量确认单、相关 规范及招标文件要求 ∥【工作内容】1. 管件本体拆除2. 完成本项目所需全 部工作内容 |  | 个 | 2.000 |
| 4 | 200409004001 | 铸铁散热器拆除 【 项目特征】1. 铸铁散热器拆除2. 其余未注明事项详见工程量确认单、相关 规范及招标文件要求 ∥【工作内容】1. 散热器拆除、拆散2. 附件拆除3. 完 成本项目所需全部工作内容 |  | 组 | 1.000 |
| 5 | 200409003001 | 柱盆拆除 【 项目特征】1. 柱盆拆除 2. 其余未注明事项详见工程量确认单、相关规范 及招标文件要求 ∥【工作内容】1. 器具、水箱、附件拆除2. 连接管、支架 拆除3. 完成本项目所需全部工作内容 |  | 个 | 1.000 |
| 6 | 200409003002 | 不锈钢洗涤盆拆除 【 项目特征】1. 不锈钢洗涤盆拆除 2. 其余未注明事项详见工程量确认单、 相关规范及招标文件要求 ∥【工作内容】1. 器具、水箱、附件拆除2. 连接 管、支架拆除3. 完成本项目所需全部工作内容 |  | 个 | 1.000 |
| 7 | 200401001001 | 镀锌钢管DN20安装 【 项目特征】1. 镀锌钢管DN20安装2. 其余未注明事项详见工程量确认单、相 关规范及招标文件要求 ∥【工作内容】1. 管道安装2. 管件制作、安装3. 压 力试验4. 吹扫、冲洗5. 完成本项目所需全部工作内容 |  | m | 13.000 |
| 8 | 200404001001 | 柱盆利旧安装 【 项目特征】1. 柱盆利旧安装 2. 其余未注明事项详见工程量确认单、相关 规范及招标文件要求 ∥【工作内容】1. 器具安装2. 附件安装3. 完成本项目 所需全部工作内容 |  | 套 | 1.000 |
| 9 | 200405001001 | 铸铁散热器利旧安装 【 项目特征】1. 铸铁散热器利旧安装2. 其余未注明事项详见工程量确认单、 相关规范及招标文件要求 ∥【工作内容】1. 组对、安装2. 水压试验3. 托 架制作、安装4. 除锈、刷油5. 完成本项目所需全部工作内容 |  | 组 | 1.000 |
| 10 | 200404001002 | 不锈钢洗手盆利旧安装 |  | 套 | 1.000 |

表2(1)

分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：食堂-房修采暖工程

| 序号 | 项目 编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 【 项目特征】1. 不锈钢洗手盆利旧安装2. 其余未注明事项详见工程量确认单 、相关规范及招标文件要求 ∥【工作内容】1. 器具安装2. 附件安装3. 完成 本项目所需全部工作内容 |  |  |
| 11 | 200402001001 | 截止阀门DN20 【 项目特征】1. 截止阀门DN20安装 2. 其余未注明事项详见工程量确认单、 相关规范及招标文件要求 ∥【工作内容】1. 安装2. 完成本项目所需全部工 作内容 | 个 | 2.000 |

表3(1)

- 分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

- 专业工程名称：食堂-房修电气工程

| 序号 | 项目 编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食堂一维修 |  |  |  |
| 2 | 200110007001 | 电气线管拆除 【 项目特征】1. 电气线管拆除2. 废弃物清运，运距由投标单位根据踏勘现场 并结合自身情况综合考虑 3. 其余未注明事项详见工程量确认单、相关规范 及招标文件要求 ∥【工作内容】1. 拆除2. 完成本项目所需全部工作内容 | m | 10.000 |
| 3 | 200110009001 | 防爆灯拆除 【 项目特征】1. 防爆灯拆除2. 其余未注明事项详见工程量确认单、相关规范 及招标文件要求 ∥【工作内容】1. 灯器具及相关支持物的拆除2. 更换部件 3. 排除隐患4. 完成本项目所需全部工作内容 | 套 | 29.000 |
| 4 | 200110009002 | 600*600LED平板灯拆除 【 项目特征】1. 600*600LED平板灯拆除 2. 其余未注明事项详见工程量确认 单、相关规范及招标文件要求 ∥【工作内容】1. 本体安装2. 完成本项目所 需全部工作内容 | 套 | 1.000 |
| 5 | 200107001001 | 电气配管PVCDN20 【 项目特征】1. 电气配管PVCDN20 2. 其余未注明事项详见工程量确认单、相 关规范及招标文件要求 ∥【工作内容】1. 电线管路敷设2. 完成本项目所需 全部工作内容 | m | 10.000 |
| 6 | 200108001001 | 防爆灯利旧安装 【 项目特征】1. 防爆灯利旧安装2. 其余未注明事项详见工程量确认单、相关 规范及招标文件要求 ∥【工作内容】1. 本体安装2. 完成本项目所需全部工 作内容 | 套 | 29.000 |
| 7 | 200108001002 | 600*600LED平板灯利旧安装 【 项目特征】1. 600*600LED平板灯利旧安装2. 其余未注明事项详见工程量确 认单、相关规范及招标文件要求 ∥【工作内容】1. 本体安装2. 完成本项目 所需全部工作内容 | 套 | 1.000 |
| 8 | 食堂二维修 |  |  |  |
| 9 | 200110007002 | 电气线管拆除 【 项目特征】1. 电气线管拆除2. 废弃物清运，运距由投标单位根据踏勘现场 并结合自身情况综合考虑 3. 其余未注明事项详见工程量确认单、相关规范 及招标文件要求 ∥【工作内容】1. 拆除2. 完成本项目所需全部工作内容 | m | 6.000 |
| 10 | 200110009003 | 防爆灯拆除 【 项目特征】1. 防爆灯拆除2. 其余未注明事项详见工程量确认单、相关规范 及招标文件要求 ∥【工作内容】1. 灯器具及相关支持物的拆除2. 更换部件 3. 排除隐患4. 完成本项目所需全部工作内容 | 套 | 2.000 |
| 11 | 200107001002 | 电气配管PVCDN20 【 项目特征】1. 电气配管PVCDN20 2. 其余未注明事项详见工程量确认单、相 | m | 6.000 |

表3(1)

分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：食堂-房修电气工程

| 序号 | 项目 编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 关规范及招标文件要求 ∥【工作内容】1. 电线管路敷设2. 完成本项目所需 全部工作内容 |  |  |
| 12 | 200108001003 | 防爆灯利旧安装 【 项目特征】1. 防爆灯利旧安装2. 其余未注明事项详见工程量确认单、相关 规范及招标文件要求 ∥【工作内容】1. 本体安装2. 完成本项目所需全部工 作内容 | 套 | 2.000 |

三、项目要求

1.入围企业具备建筑安装、装饰装修、装卸搬运维修类资质；

2.所有材料使用环保材料；

3.各投标单位投标前需进行现场踏勘；

4.本工程施工完成需进行室内环境检测，若环境监测结果不合格，将不支付施工费用直至检测结果符合标准。

四、技术要求：

1.食堂楼梯间墙面及顶棚铲除清理破损腻子层及涂料层，食堂楼梯间墙面及顶棚刮腻子两遍，刷两遍乳胶漆（注：使用环保型乳胶漆）；

2.食堂大厅及后厨拆除空鼓瓷砖，水泥砂浆找平，部分安装竹炭纤维板，部分粘贴瓷砖；拆除瓷砖墙面涉及拆除及利旧安装散热器及不锈钢洗涤盆等；

3.食堂后厨拆除PVC吊顶及保护性拆除防爆灯及PVC线槽等，重新安装新PVC吊顶，利旧恢复防爆灯，重新安装PVC线槽；

4.工程竣工后彻底清洁现场。

五、项目施工安全保障要求（特殊情况以合同为准）

- 1.供应商针对本项目配备项目经理1名，且为本单位职工，具有建设行政主管部门颁发的建筑工程专业二级及以上注册建造师证书，并提供任命书；

- 2.高空施工的人员，需要取得建筑工程施工特种作业人员证书，需要具备高空作业技能和经验，能够熟练操作各种高空作业设备和工具，需要具备安全意识，能够识别和排除施工过程中的安全隐患，同时需要具备安全技能，能够熟练操作安全设备和工具，保证施工过程中的安全。

3.供应商应制定细致、全面，可操作性强的施工安全保障措施。

六、项目施工期限及质量保障要求

1.本项目施工期限：15天

（注：为了保障学生食堂供餐的正常秩序，部分工程的施工时间可能在夜间进行，具体实际施工期限以合同约定为准）。

2本项目质保期1年，质保金为工程款总额的5%（具体以合同约定为准）。

注：

1.★为实质性技术需求，不满足视为无效响应。

2.供应商须于响应文件中对项目需求内容真实详细的做出应答和承诺，必要时提供相关证明材料。若成交后执行标准低于响应文件，采购人有权向相关部门投诉，追究供应商的责任，并终止合同。

# 第三部分 附件――响应文件格式

一、响应文件格式

1、单独装订、密封。响应文件的七份正本均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目编号、项目名称、供应商名称及地址。信封的封口须加盖供应商公章或授权代表签字。未按规定密封与标记的响应文件将被拒收，并原样退还给供应商。

2、在响应文件中，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、供应商无论是否中标，供应商递交的响应文件均不退还。

正本

响  应  文  件

项目名称:

项目编号:

供应商名称:（加盖公章）

供应商地址:

供应商电话: （企业办公电话）

法定代表人:

授权代表人:

日期:    年    月    日

文件总目录

（需供应商自行编制）

附件1

响应书

致：天津滨海职业学院

根据贵方为            项目的采购邀请（项目编号：              ），签字代表            （姓名职务）经正式授权并代表供应商           （供应商名称、地址）提交响应文件正本七份、电子版（docx）一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 我公司将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

- 我公司已详细审查全部采购文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们认为全部采购文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 我公司的采购有效期为采购之日起60天。

- 我公司同意按照采购人要求提供的与采购有关的一切数据或资料，并声明响应文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

- 我公司保证所供产品来自合法的供货渠道，若成交，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

- 我公司承诺完全符合中华人民共和国现行法律法规的规定，并随时接受采购人的检查验证。在整个采购过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受采购人及采购代理机构依照相关法律法规和采购文件的规定给予处罚。

- 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）行政处罚、黑名单，符合中华人民共和国现行法律法规规定的各项条件，采购截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

- 我公司若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

- 如违反上述承诺，我公司采购无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“公共平台”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

- 与本采购有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

授权代表姓名、职务：

供应商名称（公章）：

日期：                年       月       日

采购代表签字：

附件2

本项目采购文件第一部分“供应商实质性资格要求”中要求提供的相应材料。

- 附件2-1

- 营业执照（或其他）

- 附件2-2

- 财务状况报告等相关材料

- 附件2-3-1

- 依法缴纳税收证明

- 附件2-3-2

- 依法缴纳社会保险证明

- 附件2-4

无重大违法记录声明

我单位现参与                        项目（项目编号：          ），并作出如下声明：

我单位在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月  日

注：供应商无因违法经营受到刑事处罚或提供虚假材料骗取中标（成交）责令停产、停业、吊销许可证或罚款、警告、限制交易等行政处罚。

附件2-5（1）

法定代表人身份证明书

兹证明，__________（先生/女士）（身份证号码：                、联系电话：             ）在我公司任___________职务，系我公司的法定代表人，现进行                    项目（项目编号：             ）的采购，并代表我方全权办理针对上述项目的递交响应文件、采购、响应文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

特此证明。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件2-5（2）

法定代表人授权书

致：天津滨海职业学院

我____________（姓名）系______________________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工_______________（姓名，职务）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为采购代表人以我方的名义参加贵公司______________________项目（项目编号：_______________）的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的递交响应文件、采购、响应文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对采购代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至采购有效期结束前始终有效。

采购代表人无转委托权，特此委托。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证背面 |
| --- | --- |

| 采购代表人身份证正面 | 采购代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件2-6

非联合体采购声明函

我单位现参与                        项目（项目编号：          ），并作出如下声明：

我单位承诺此次采购属于非联合体参加，本公司对声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

附件2-7

本项目 “供应商实质性资格要求”中要求提供的其他证明材料。

附件3

报价书

致：天津滨海职业学院

根据学院                      项目（项目编号：              ）的校内采购邀请，签字代表             （姓名/职务）经正式授权并代表供应商              （供应商名称、地址）提交下述文件正本七份和电子版（PDF）一份。

1. 报价一览表

2. 报价分项一览表

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附报价表中规定的应提供和交付的服务总价分别为

人民币大写：          元整；人民币小写RMB：     元。

………………………………………………

2. 供应商已经对全部价格进行了认真核对，保证本报价真实、准确无误，并承担本价格所对应本项目的一切责任和义务。

供应商代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

供应商名称（公章）：_____________

附件4

采购分项一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 服务名称 |  |  |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1项 |  |
| 其中 |  |  |  |  |  |
| 项号 | 分项名称 | 数量 | 单价 | 计量单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：下面应填写分项名称（分项名称可根据实际情况增减、修改）

采购代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

供应商名称（公章）：_____________

附件5

整体服务（实施）方案

采购代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

供应商名称（公章）：_____________

附件6

供应商认为需要提供的其他资料（如：供应商简介、相关人员简介、相似业绩、本次项目的额外质量保障等）。

附件7

投标廉洁承诺书

为了积极响应                        项目（项目编号：          ）招标工作，有效防止招投标活动中商业贿赂、不公平竞争和违法违纪行为的发生，确保招投标活动的公平、公正、公开、诚实信用和顺利进行。本投标人______________保证认真遵守国家相关法律法规、各项政策规定、各项纪律和廉洁要求，在本次投标活动中，向招标项目单位郑重承诺如下事项：

1、自觉遵守《招标投标法》、《反不正当竞争法》等国家法律法规以及招标投标活动中的各项规定和制度。

2、自觉遵守招标投标活动的各项纪律以及本次招标的各项具体要求，积极配合招标单位及依法开展本次招标活动，维护正常招标秩序。

3、按照招标文件的各项具体规定进行投标，不隐瞒本单位投标资质、业绩、信誉等实情况，保证投标各项内容真实、有效、合法并符合规定。不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

4、保证在投标过程中，不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标、围标、抬标、控制投标价格等行为，不与招标人签订阴阳合同，不损害招标人和其他投标人的合法权益。

5、保证不发生商业贿赂行为，不以任何方式向招标项目单位的人员赠送纪念品、礼品、礼金、回扣、红包、购物卡、贵重物品等，以及有价证券；不宴请或邀请其任何相关人员参加娱乐消费、旅游、考察、参观等活动：不以任何形式报销其相关人员及其亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标、评标、定标过程公平、公正的任何不正当活动。保证不以谋取非正当利益为目的，擅自与参与招标、评标工作的有关人员就业务问题在非公务场合进行私下商谈或达成利益默契，不许诺事后给予投标人相关工作人员利益。

6、保证不向招标项目单位的相关人员提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、保证不向招标项目单位的相关人员的配偶、子女、亲友等分包、转包中标项目或进行相关的关联交易。

8、保证不向招标项目单位的相关人员支付好处费、介绍费、 感谢费和回扣等任何不正当“报酬”。

9、在投标过程中，如发现招标项目单位的相关人员在招标过程中有索要财物和要求违规进行关联交易等不廉洁行为时，坚决予以抵制，并及时向项目单位监督方进行反映和举报。

10、如发现投标人有违反上述承诺，自愿接受取消投标（中标）资格，并依照有关法律、规定和纪律进行处理。

特此承诺。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

附件8

踏勘现场记录

No：

| 项目名称 |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 联系方式 |  |
| 踏勘地点 | 天津滨海新区塘沽庐山道1101号 |  |  |
| 踏勘现场记录 | 如需变更，以天津滨海职业学院网站、天津滨海职业学院微信公众号的更正公告为准。 采购单位（加盖公章） |  |  |
| 参加踏勘现场的供应商签字 | 我公司理解并认可上述内容，但变更内容以天津滨海职业学院网站、天津滨海职业学院微信公众号的更正公告为准。 |  |  |

年      月     日

# 第四部分  合同条款

合同一般条款

需方：

供方：

供、需双方根据   项目（项目编号：     ）的校内采购结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成  合同：

一、采购内容：  （详见附件1）

合同总价款：人民币  元

大写：人民币  元整

二、质量要求及对质量负责条件和期限：见附件2。

三、供方所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、服务时间、地点、方式：见附件3。

五、供方应随服务向需方交付的相关资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对合同进行验收。

七、货款支付方式：见附件4。

供方开户银行（汉字全称）：                                        ，

行号（数字代码）：                                                ，

帐       号：                                                   。

八、有关涉及本合同供方向天津滨海职业学院所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

九、本合同一式   份，需方留存   份，供方留存   份，均具同等效力，签字盖章后生效。

| 供方（公章）： | 需方（公章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |

时间：20  年  月  日

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以合同特殊条款为准。

合同特殊条款由供、需双方根据项目的具体情况协商拟订。

附件1.合同货物内容清单

附件2.产品质量要求与服务期限

附件3.履约与售后服务条款

附件4.货款支付方式

附件5.其他条款